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	Lotul 127 - care este timpul obtinerii rezultatului acceptabil? Subt dicerse - de la 5 minute pina la 3 ore. 






Lotul 12, 56, 57 - pentru ce micsorati bugetul comparativ cu pretul din anul trecut? Produsele nu se esftinesc, ci se scumpesc. Revizuiti bugetele obligatoriu la nivelul din anul trecut.
















Lotul 67, 69, 70, 85, 86, 113, 114, 115 - excludeti streptavidina, nu sint kituri pentru Institutul Oncologic. Sunt alte kituri special destibate lor de la lotul 138.






Lotul 29 - revizuiti bugetul, de comparat cu anul trecut. nu micsorati fara nici o pricina. 






Lotul 1, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 61, 62 - exludeti streptavidina, nu sunt pentru Institutul de Oncologie.




Lotul 90 - majorati bugetul, date de referinta - ocds-b3wdp1-MD-1781101434232, cel mai proaspat pret



Lotul 40, 52, 89 - CS Bacioi - a cite 6 teste - este greaseala, intrebati si corectati. Nu poate fi livrate 6 teste, doar 6 kituri (600 teste)

	
Lotul 54 - verificati SR Stefan Voda si Psihiatrie Balti - este problema cu unitatea de masura si cantitatea. Nu poate fi 300 ml si 100 ml respectiv. Credem se solicita testele. Intrbati si corectati.
	
	
Lotul 111 - cantitatea 248 teste. Verificati AMT riscani, SR Rezina - 8 si 5 teste - gresit. IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII (0440) - 10 teste, prea putin. IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) - prea putin.
	Specificația tehnică a fost modificată în ,,Test Rapid  cu uriază prin metoda biopsie din mucoasa gastrică pentru  determinarea Helicobacter Hpylori cu o sensibilitate și specificitate de peste 99,8%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare”.


Pentru lotul nr. 12 Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG  ( 006522 ) prețul estimativ este identic cu prețul estimat din anul 2025. În același timp, a fost depuse oferte care se încadrau în valoarea estimativă. Respectiv, valoarea estimativă nu se modifică. 
Pentru lotul nr. 56 Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide  ( 006523 ) prețul estimativ este identic cu prețul estimat din anul 2025. În același timp, a fost depuse oferte care se încadrau în valoarea estimativă. Respectiv, valoarea estimativă nu se modifică.
Pentru lotul nr. 57 Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis  ( 006524 ) prețul estimativ este identic cu prețul estimat din anul 2025. În același timp, a fost depuse oferte care se încadrau în valoarea estimativă. Respectiv, valoarea estimativă nu se modifică.



Necesarul a fost corelat cu fiecare instituție medico-sanitară publică, respectiv, cantitățile au fost ajustate pentru loturile cu streptavidina/și fără streptavidina.




Pentru lotul nr. 29 Anti SARS-CoV-2 IgM  ( 006542 ) prețul estimativ este identic cu prețul estimat din anul 2025. În același timp, a fost depuse oferte care se încadrau în valoarea estimativă. Respectiv, valoarea estimativă nu se modifică. 



Necesarul a fost corelat cu fiecare instituție medico-sanitară publică, respectiv, cantitățile au fost ajustate pentru loturile cu streptavidina/și fără streptavidina.



Pentru lotul nr. 90  RPR-latex test ( 006595 ) prețul estimativ este stabilit conform ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică centralizată. Respectiv, valoarea estimativă nu se modifică

Cantitățile pentru loturile nominalizate au fost corectate/ajustate.


Cantitățile pentru loturile nominalizate au fost corectate/ajustate.


Cantitățile pentru loturile nominalizate au fost coordonate cu beneficiarii finali, cantitățile sunt corecte. 



 
