Anexa nr. 2

la Documentația Standard aprobată prin

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale conform necesităților instituțiilor medico-saniatre publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2027

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

| Nr. Lot | Loturi bunuri licitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Chopper Rosen (Oftalmologie) ( 007818 ) | Chopper nucleu cu taiere retrograda Rosen, angulat la 45 grade, in forma de pana, proiectie 1.25 mm, titan | Bucata | 10,00 | 11 800,00 |  |
| 2 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Cuțit LRI ( 007826 ) | Cuțit oftalmologic pentru incizii de relaxare corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, drept, profunzimea inciziei 550 µm (0,55 mm), suprafața anterioară mată antiblic. Material - otel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 5 mm (culoare alb-gri). | Bucata | 1,00 | 166,67 |  |
| 3 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă (virf) pentru iridectomie Zaldivar cu miner inclus ( 007689 ) | Foarfece (virf) pentru iridectomie Zaldivar, lama curba, 23 G. Miner vitreoretinal cu doua clape, lungimea totala 90 mm. Material inoxidabil medical , nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 1,00 | 3 750,00 |  |
| 4 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă capsulotomie Gills-Vannas ascutite ( 007692 ) | Foarfece pentru capsulotomie Gills-Vannas curbe lama 10mm, ascutite, miner plat, lungimea totala 88mm ±5mm . Material inox medical, nesteril, reutilizabil placat cu crom 0,2 mm,obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 2,00 | 4 400,00 |  |
| 5 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă capsulotomie incizie 2mm ( 007694 ) | Foarfece pentru capsulotomie prin incizie de 2mm. Lamele ultrasubtiri, lungimea 14mm, lungimea totala 92 mm ±5mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 1,00 | 2 000,00 |  |
| 6 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă înlăturare lentile foldabile tip Osher ( 007860 ) | Foarfece pentru îndepărtarea lentilei intraoculare (IOL) după Osher, Lama angulată, lungime de 8 ±1 mm. Lungime Totală: 94 ±5 mm. Material: titan | Bucata | 1,00 | 1 250,00 |  |
| 7 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă Oftalmice Iris-Fine 105 mm, ascutit, curb ( 007867 ) | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm (+/- 5 mm) ascutit, curb, plat (Ref. J-22-210) | Bucata | 6,00 | 640,00 |  |
| 8 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă Oftalmice Iris-Fine 105 mm,ascutit, drept ( 007868 ) | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm (+/- 5 mm),ascutit, plat, drept (Ref. J-22-208) | Bucata | 3,00 | 320,00 |  |
| 9 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă pentru enucleatia globului ocular (Oftalmologie) ( 007870 ) | Foarfecă pentru enucleatia globului ocular. Curbe, cu capetele rotunjite, 44 mm partea lucrativa, lungimea totala 130 mm (+/- 10 mm) | Bucata | 3,00 | 4 050,00 |  |
| 10 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Forceps Iris de disecție, curbat, 100mm ( 007516 ) | Forceps tip Iris de disecție fin, ușor curbat, lung. 100 mm (+/-5 mm), cu branșe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 2,00 | 360,00 |  |
| 11 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Injector pentru cristaline artificiale tip Royale (B și C) ( 007707 ) | Injector pentru cristaline artificiale tip Royale . Mecanism cu piston, pentru cartușele B și C, cu inel. Reutilizabil, material de titan. Obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 1,00 | 14 900,00 |  |
| 12 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mâna (Oftalmologie) ( 007883 ) | Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta cu o singura mina compatibil cu cartuse tip A, B, C, D. | Bucata | 2,00 | 10 540,00 |  |
| 13 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Lingură evisceratie ( 007710 ) | Lingură evisceratie. Bunge evisceration spoon, diametrul 13 mm, lungimea totala 140 mm (+-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 4,00 | 3 760,00 |  |
| 14 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensă capsulorexis ( 007915 ) | Pențetă pentru capsulorhexis, pentru incizie de 2,0 mm. Branșe (capete) subțiri curbate de 11 mm. Mâner rotund. Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil. Cu lățimea de deschidere reglabilă prin șurub | Bucata | 7,00 | 17 500,00 |  |
| 15 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensa capsulorexis Kershner 23G cu miner inclus ( 007741 ) | Pensa capsulorexis Kershner, varf standart, 23 G. Cu miner vitreoretinal cu doua clape , lungimea 90 mm (+/-5mm). Material inoxidabil medical , nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 2,00 | 7 500,00 |  |
| 16 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensa chirurgicala cu platforma. Castroviejo, 1x2 dinti 0.12mm ( 007742 ) | Pensa chirurgicala cu platforma 1x2 dinti 0.12mm, platforma de legare 5.5 mm, lungimea totala 108 mm (+/-10mm). Material titan, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 3,00 | 6 600,00 |  |
| 17 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensa chirurgicala cu platforma. Castroviejo, 1x2 dinti 0.3mm ( 007743 ) | Pensa chirurgicala cu platforma 1x2 dinti 0.3mm, platforma de legare 6 mm, lungimea totala 109 mm (+/-10mm). Material titan, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 1,00 | 2 200,00 |  |
| 18 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensă oftalmica anatomica, dreapta 105mm ( 007903 ) | Pensa oftalmica anatomica, dreapta 105mm (+/-10mm) (Ref.:J-16-131) | Bucata | 16,00 | 1 466,72 |  |
| 19 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensă oftalmica chirurgicala, draepta, 150mm ( 007904 ) | Pensa oftalmica chirurgicala, dreapta, 150 (+/-10mm)x 0.6mm (Ref.: П-86) | Bucata | 18,00 | 2 400,12 |  |
| 20 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensă tip Kelman-McPherson ( 007900 ) | Pensă pentru înnodarea suturilor conform Kelman-McPherson, cu platformă de legare de 10mm. Angulat. Lungime 85 mm ± 5 mm. Material: titan | Bucata | 2,00 | 2 360,00 |  |
| 21 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Prechoper ( 007924 ) | Prechoper drept combinat, special conceput pentru nucleele moi și dure, vârfuri de lucru atât rotunjite cât și ascuțite, deschidere maximă de 2,8 mm, lungime 120 ±5 mm. Material: oțel inoxidabil | Bucata | 1,00 | 2 500,00 |  |
| 22 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Ridicător de pleoape 11x11mm ( 007933 ) | Ridicător de pleoape 11x11mm (Ref.: В-11) | Bucata | 1,00 | 108,34 |  |
| 23 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Ridicător de pleoape 14x13mm ( 007934 ) | Ridicător de pleoape 14x13mm (REF.: В-13,5) | Bucata | 5,00 | 541,70 |  |
| 24 | Instrument pentru chirurgie ORL Cârlig auricular, lung 150 mm ( 007459 ) | "Cirlig auricular cu vârful bont (olivă micuță), lung 150 mm-165mm *Reutilizabil, material inox medical." | Bucata | 36,00 | 14 260,68 |  |
| 25 | Instrument pentru chirurgie ORL Ciocan COTTLE ( 007643 ) | Ciocan metalic tip COTTLE ,lungimea totala 18 cm (+/-10mm),inox medical,reutilizabil,autoclavabil | Bucata | 13,00 | 19 933,42 |  |
| 26 | Instrument pentru chirurgie ORL Ciocan de tip Ombredanne ( 007819 ) | Lungimea 240 mm(+/-10mm), greutatea 520 de grame. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 1,00 | 2 500,00 |  |
| 27 | Instrument pentru chirurgie ORL Ciupitor de os Dieter auricular ( 007644 ) | Ciupitor de os Dieter, taietor in sus, 8 cm(+/-10mm),lungimea totala,inox medical reutilizabil | Bucata | 1,00 | 5 303,34 |  |
| 28 | Instrument pentru chirurgie ORL Elevator-decolator septal tip FREER ( 007687 ) | Elevator-decolator septal tip FREER,lungimea totala 190 mm (±10mm),bond la virf ,lungimea de lucru 7,5mm | Bucata | 17,00 | 5 737,50 |  |
| 29 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă auriculara ( 007690 ) | Foarfeca auriculara, bransile drepte, ascuțite,lungimea totala 11,5 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil | Bucata | 10,00 | 19 962,50 |  |
| 30 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă auriculara Shea-Bellucci ( 007691 ) | Foarfeca auriculara Shea-Bellucci, dreapta,lungimea de lucru 8 mm,lungimea totala 8 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil | Bucata | 1,00 | 4 941,00 |  |
| 31 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă Boettcher p/u tonzilectomie ( 007488 ) | Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mm (+/- 5 mm) x40mm. Tip Boettcher *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 22,00 | 7 920,00 |  |
| 32 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă nazală ( 007509 ) | Foarfece nazală, tăiere verticală dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13-14 cm. *Reutilizabil, material inox medical. (Cod referinta OK560R Aesculap, 449201 Karl Storz) | Bucata | 14,00 | 127 736,00 |  |
| 33 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă nazala FOMON sub 45° ( 007701 ) | Foarfece nazale sub 45°FOMON, lungimea 130mm (+/- 10 mm) x lungimea de lucru 50mm. *Reutilizabil, material inox medical,nesteril ,autoclavabil | Bucata | 8,00 | 3 217,56 |  |
| 34 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă nazale Iris sub 45° ( 007510 ) | Foarfece nazale sub 45°, lungimea 110-120mm. Tip Iris, delicat *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 10,00 | 1 987,60 |  |
| 35 | Instrument pentru chirurgie ORL Lingură auriculară ( 007886 ) | Lingură auriculară dublă, cu vîrf ascuțit, metal inoxidabil (Ref.: Л 53) | Bucata | 24,00 | 2 700,00 |  |
| 36 | Instrument pentru chirurgie ORL Micro-pensa auriculara tip Hartmann ( 007721 ) | Micro pensa auriculara Hartmann, cupe ovale, dreapta, fina,marimea bransei 0.8x1.3 mm, lungimea totala 8cm (+-5mm),inox medical,reutilizabil | Bucata | 9,00 | 40 312,53 |  |
| 37 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă auriculara tip McGee ( 007739 ) | Pensa auriculara tip McGee,bransile drepte cu dimensiuni 0,8x3,5 mm, bransile drepte,lungimea totala 8 cm(+/-5mm),inox medical,reutilizabil | Bucata | 22,00 | 102 666,74 |  |
| 38 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă BRUNINGS-LUC 2 ( 007543 ) | Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11-12 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 8,00 | 7 200,00 |  |
| 39 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă mușcătoare tip GRÜNWALD-HENKE ( 007568 ) | Pensă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transversală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lungime de lucru 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 3,00 | 47 383,38 |  |
| 40 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă mușcătoare tip Stammberger ( 007546 ) | Pensa mușcătoare STAMMBERGER, partea mușcătoare - superior-posterior, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector de curățare, lungime de lucru 10-11 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 24 443,75 |  |
| 41 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă nazală mușcătoare ( 007571 ) | Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45ᵒ, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm (+-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 10 300,00 |  |
| 42 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă tip Collin ( 007908 ) | Pensă pentru prins limba Collin, Adult, din inox. | Bucata | 12,00 | 2 250,00 |  |
| 43 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă tip Hartman 140mm ( 007541 ) | Pensă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 140 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 10,00 | 2 900,00 |  |
| 44 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă tip Hartman 160mm. ( 007570 ) | pensă nazală curbată Hartman 160 mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 14,00 | 3 756,67 |  |
| 45 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă tip Hartmann-Wullstein ( 007542 ) | Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein ( x-85 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 15,00 | 5 550,00 |  |
| 46 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă tip Jansen ( 007740 ) | Pensa nazala tip baioneta Jansen dimensiuni 18cm-20 cm gofrat. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 14,00 | 26 810,00 |  |
| 47 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă Weil Blakesley 2 ( 007591 ) | Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 9,00 | 17 291,52 |  |
| 48 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă Weil Blakesley 3 ( 007592 ) | Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 8,00 | 15 370,24 |  |
| 49 | Instrument pentru chirurgie ORL Spatula ORL ( 007614 ) | Spatula, 145 mm(+/-5mm),metal placat *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 206,00 | 14 020,36 |  |
| 50 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul auricular Hartman 4.5mm ( 007617 ) | Specul auricular, tip Hartman, diametru 4.5mm, metal placat. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 112,00 | 5 331,20 |  |
| 51 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul auricular Hartman 5.5mm ( 007615 ) | Specul auricular, tip Hartman, diametru 5.5mm ,metal placat *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 235,00 | 11 186,00 |  |
| 52 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul auricular Hartman 6.5mm ( 007616 ) | Specul auricular, tip Hartman, diametru 6.5mm, metal placat *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 105,00 | 4 998,00 |  |
| 53 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul nazal Hartman-halle, 30 mm ( 007618 ) | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 127,00 | 24 765,00 |  |
| 54 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul nazal Hartman-halle, 35mm ( 007619 ) | Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 143,00 | 38 967,50 |  |
| 55 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul nazal KILLIAN-STRUYCKEN(mare) ( 007793 ) | Specul nazal tip KILLIAN-STRUYCKEN,lungimea totala 13,5 cm (+/-10mm),lungimea de lamei 55mm,inox medical reutilizabil,model standard | Bucata | 25,00 | 10 419,00 |  |
| 56 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul nazal KILLIAN(mic) ( 007794 ) | Specul nazal tip KILLIAN, lungimea totala 130 mm (+/-10mm), lungimea de lamei 3,5mm,inox medical reutilizabil | Bucata | 21,00 | 4 501,35 |  |
| 57 | Instrument pentru curațare Perie de curațare pentru endoscop, cu 2 capete diamatre 1,6 mm și 3 mm ( 007766 ) | Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare. Lungimea totala 2300mm, diametru total 1,6mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 3mm. Singura utilizare | Bucata | 953,00 | 23 053,07 |  |
| 58 | Instrument pentru curațare Perie de curațare pentru endoscop, cu 2 capete diamatre 1,8 mm și 5 mm ( 007767 ) | Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete. Lungimea totala 2300mm,deametru total 1,8 mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 5mm. Singura utilizare | Bucata | 856,00 | 20 706,64 |  |
| 59 | Instrumente chirurgicale de ghidaj Ac pentru canularea venelor cu olivă ( 007635 ) | Ac pentru canularea venelor, lungime 90 mm, 13GA , vârf - olive diametrul 2,4 mm. Conector Luer Lock. Instrumentului, material inox medical, nesteril. | Bucata | 10,00 | 16 603,00 |  |
| 60 | Instrumente chirurgicale de ghidaj Stilet butonat ( 007797 ) | Stilet butonat ᴓ 2mm,L- 145mm (+/-10mm). seamana cu o sarma prevazuta cu un buton la capat, si cu o ureche ovala la cealalta extremitate Se utilizeaza pentru explorarea fistulelor si efectuarea tamponarilor. | Bucata | 6,00 | 90,00 |  |
| 61 | Instrumente chirurgicale rectale Specula rectala bivalva Bodenhammer ( 007620 ) | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm (+/- 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 12,00 | 6 900,00 |  |
| 62 | Instrumente chirurgicale rectale Specula rectala bivalva Sims ( 007621 ) | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm (+/-5mm), lung oglinzii 80-90 mm(+/-5mm), diam 15-17 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 11,00 | 6 604,40 |  |
| 63 | Instrumente de irigație și aspirație Seringa Janet ( 007613 ) | seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 32,00 | 19 040,00 |  |
| 64 | Instrumente de irigație și aspirație Spălător trocar, 10mm ( 007941 ) | Spălător trocar, diametru 10 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil | Bucata | 30,00 | 1 550,10 |  |
| 65 | Instrumente de irigație și aspirație Spălător trocar, 5mm ( 007942 ) | Spălător trocar, diametru 5 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil | Bucata | 31,00 | 1 601,77 |  |
| 66 | Instrumente de irigație și aspirație Tub de aspirare laparoscopică 10mm ( 007630 ) | Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm (+/-5mm), bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 13 288,24 |  |
| 67 | Instrumente de irigație și aspirație Tub de irigare aspirare laparoscopica ( 007631 ) | Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm(+/-5mm), cu control biirecțional tip stopcock, cu orificii laterale la varf. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 40,00 | 137 080,00 |  |
| 68 | Instrumente de irigație și aspirație Tub pentru punctie cu control de aspiratie ( 007632 ) | Tub pentru puncție cu control de aspirație a chisturilor, din 2 parți: corp- diametrul 5mm, vârful acului pentru puncție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 8,00 | 13 634,40 |  |
| 69 | Instrumente de prindere atraumatică Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi DeBakey ( 007737 ) | Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi DeBakey, Lungimea instrumentului 150 mm (+/-5cm), bransele drepte de 2.0 mm (Asemanator codului de referinta Geister 10-0110) | Bucata | 42,00 | 56 293,65 |  |
| 70 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale ( 007458 ) | Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 dispartituri pentru ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 12,00 | 13 092,00 |  |
| 71 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Casolete medicale pentru sterilizare ( 007816 ) | Casolete medicale pentru sterilizare Destinaţie: pentru sterilizare materialulului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 360 x h190 mm (+/-10mm) Forma de ambalare: Ambalat de producător Mostră: prezentarea 1 unități | Bucata | 112,00 | 163 800,00 |  |
| 72 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă ( 007820 ) | Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x20-25 cm cu plasa interioara detașabilă. | Bucata | 51,00 | 31 875,00 |  |
| 73 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 220x115mm ( 007830 ) | Cuvă dreptunghiulara, 220x115 (±10mm), inox | Bucata | 36,00 | 5 811,84 |  |
| 74 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulara 240x520mm ( 006105 ) | Cuva dreptunghiulara, 240x520 (+/- 20) mm, inox | Bucata | 9,00 | 2 625,12 |  |
| 75 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 260x165mm ( 007831 ) | Cuvă dreptunghiulara, 260x165 (±10mm), inox | Bucata | 160,00 | 25 830,40 |  |
| 76 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 300x220mm ( 007832 ) | Cuvă dreptunghiulara, 300x220 (±10mm), inox | Bucata | 36,00 | 5 811,84 |  |
| 77 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 310x240mm ( 007833 ) | Cuvă dreptunghiulara, 310x240 (±10mm), inox | Bucata | 26,00 | 4 197,44 |  |
| 78 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 400x300mm ( 007834 ) | Cuvă dreptunghiulara, 400x300 (±10mm), inox | Bucata | 26,00 | 4 197,44 |  |
| 79 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 18cm ( 007835 ) | Cuvă reniformă metalică 18cm (±1cm) | Bucata | 151,00 | 11 325,00 |  |
| 80 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 20cm ( 007836 ) | Cuvă reniformă metalică 20cm (±1cm) | Bucata | 18,00 | 1 845,00 |  |
| 81 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 22cm ( 007837 ) | Cuvă reniformă metalică 22cm (±1cm) | Bucata | 111,00 | 8 325,00 |  |
| 82 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 24cm ( 007838 ) | Cuvă reniformă metalică 24cm (±1cm) | Bucata | 73,00 | 5 475,00 |  |
| 83 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 27 cm ( 007839 ) | Cuvă reniformă metalică 27cm (±1cm) | Bucata | 227,00 | 17 025,00 |  |
| 84 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie "fierbinte" ( 007702 ) | Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm(la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mica de 230 cm | Bucata | 312,00 | 234 000,00 |  |
| 85 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm ( 007873 ) | Forceps biopsie pentru bronhoscop cu canalul de biopsie 2.2mm. Lungimea 110cm – 130cm. | Bucata | 517,00 | 58 162,50 |  |
| 86 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie colonoscop ( 007874 ) | Forceps biopsie colonoscop cu diametrul canalului de 2,8-3,2mm, cu ac,lungimea-230cm (+/- 10 mm) | Bucata | 1 263,00 | 221 025,00 |  |
| 87 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie gastroscop ( 007875 ) | Forceps biopsie gastroscop pentru canalul de lucru cu diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm | Bucata | 643,00 | 112 525,00 |  |
| 88 | Instrumente endoscopice Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate ( 007877 ) | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm(+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe dintate | Bucata | 5,00 | 40 375,00 |  |
| 89 | Instrumente endoscopice Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate ( 007878 ) | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe serate | Bucata | 5,00 | 40 375,00 |  |
| 90 | Instrumente endoscopice Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare ( 007703 ) | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm) | Bucata | 27,00 | 29 250,18 |  |
| 91 | Instrumente endoscopice Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" ( 007704 ) | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" pentru înlăturarea corpilor străini ,cu 2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm (+-10mm) | Bucata | 29,00 | 22 958,43 |  |
| 92 | Instrumente endoscopice Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini ( 007705 ) | Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini, bransele deschise > 17 mm, diametrul 2,5-2,8 mm, lungimea 160-280 cm | Bucata | 15,00 | 31 250,10 |  |
| 93 | Instrumente hemostatice Pensă port-tampon GROSS-MAIER , drept, 200mm ( 007576 ) | Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 200mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 90,00 | 11 400,30 |  |
| 94 | Instrumente hemostatice Pensă port-tampon GROSS-MAIER, curb, 200mm ( 007575 ) | Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 220mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 40,00 | 5 800,00 |  |
| 95 | Instrumente hemostatice Pensă port-tampon tip Gross-Maier curb, 250mm ( 007573 ) | Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm (+/- 5 mm), branșele curbe, *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 77,00 | 11 550,00 |  |
| 96 | Instrumente hemostatice Pensă port-tampon tip GROSS-MAIER, drept 250mm ( 007574 ) | Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm (+/- 5 mm)direct, cu clemieră. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 70,00 | 10 500,00 |  |
| 97 | Instrumente hemostatice Pensă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm ( 007577 ) | Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-10mm), cu branșe curbate, serate, mânere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | Bucata | 45,00 | 6 750,00 |  |
| 98 | Instrumente hemostatice Pensă tampon nazal 200-210 mm ( 007580 ) | Pensa tampon nazal, încovoiat 200-210 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 9,00 | 2 180,16 |  |
| 99 | Instrumente hemostatice Pensă tip Baby-Mosquito (Hartmann) ( 007749 ) | Pensă hemostatică fină - Baby-Mosquito (Hartmann) Lungimea instrumentului 90 mm (+/-5cm), bransele drepte (Asemanator codului de referinta Geister 25-1060) | Bucata | 50,00 | 53 000,00 |  |
| 100 | Instrumente hemostatice Pensă tip COLLER-CRILE 140mm ( 007557 ) | Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemariera 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. | Bucata | 50,00 | 4 658,50 |  |
| 101 | Instrumente hemostatice Pensă tip CRAFOORD, 240 mm ( 007558 ) | Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu branșele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 34,00 | 7 310,00 |  |
| 102 | Instrumente hemostatice Pensă tip CRILE ( 007559 ) | Pensă hemostatică tip CRILE, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-10 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. | Bucata | 95,00 | 10 227,70 |  |
| 103 | Instrumente hemostatice Pensă tip DeBakey-Mixter (Gemini), 160mm ( 007746 ) | Pensă hemostatică DeBakey-Mixter (Gemini), Lungimea instrumentului 160 mm (+/-5cm), (Asemanator codului de referinta Geister 25-0101) | Bucata | 2,00 | 5 750,46 |  |
| 104 | Instrumente hemostatice Pensă tip FOERSTER ( 007581 ) | Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 36,00 | 5 217,48 |  |
| 105 | Instrumente hemostatice Pensă tip Halstead-Mosquito ( 007750 ) | Pensă hemostatică fină - Halstead-Mosquito, Lungimea instrumentului 120 -140mm, bransele curbe (Asemanator codului de referinta Geister 25-1071) | Bucata | 59,00 | 69 089,00 |  |
| 106 | Instrumente hemostatice Pensă tip Heiss ( 007751 ) | Pensă hemostatică fină - Heiss, Lungimea instrumentului 200 mm (+/-5cm), bransele curbe (Asemanator codului de referinta Geister 25-0152) | Bucata | 70,00 | 105 000,00 |  |
| 107 | Instrumente hemostatice Pensă tip Kocher-Ochsner, curb, 225mm ( 007564 ) | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm (+/-5mm), cu branșe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 143,00 | 20 735,00 |  |
| 108 | Instrumente hemostatice Pensă tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm ( 007565 ) | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-5mm), cu branșe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 116,00 | 16 820,00 |  |
| 109 | Instrumente hemostatice Pensă tip Mosquito, 125mm ( 007554 ) | Pensă de tip ”Mosquito” vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 293,00 | 22 446,73 |  |
| 110 | Instrumente hemostatice Pensă tip Mosquito, 150mm ( 007555 ) | Pensă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 370,00 | 50 390,30 |  |
| 111 | Instrumente hemostatice Pensă tip Rochester-Ochsner încovoiata 150mm. (Kocher) ( 007561 ) | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 56,00 | 6 840,40 |  |
| 112 | Instrumente hemostatice Pensă tip Rochester-Ochsner curbă 200mm. (Kocher) ( 007562 ) | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -200mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 70,00 | 10 290,00 |  |
| 113 | Instrumente hemostatice Pensă tip Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) ( 007563 ) | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepți Nr 3 (200mm(+/-5mm)) Kocher, 55x0,5mm, cu clemieră *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 85,00 | 12 319,05 |  |
| 114 | Instrumente hemostatice Pensă tip ROCHESTER-PEAN 160mm ( 007756 ) | Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 147,00 | 20 947,50 |  |
| 115 | Instrumente hemostatice Pensă tip ROCHESTER-PEAN 200 mm ( 007549 ) | Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm (+/- 10 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 107,00 | 15 507,51 |  |
| 116 | Instrumente hemostatice Pensă tip ROCHESTER-PEAN 260mm ( 007583 ) | Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 42,00 | 7 770,00 |  |
| 117 | Instrumente hemostatice Pensă tip SATINSTRUKY, 150mm ( 007578 ) | Pesa SATINSTRUKY 150mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 6,00 | 3 895,08 |  |
| 118 | Instrumente hemostatice Pensă tip SATINSTRUKY, 205mm ( 007579 ) | Pesa SATINSTRUKY 205mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 1 918,52 |  |
| 119 | Instrumente laparoscopice Ac Veress ( 007441 ) | Ac Veress L-13cm (+-1cm), Diametru 2.1mm (+-0.1mm), cu supapa, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 42,00 | 49 140,00 |  |
| 120 | Instrumente laparoscopice Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (100mm) ( 007628 ) | "Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 5,5-6mm (100mm) ( 007629 )" | Bucata | 10,00 | 58 950,00 |  |
| 121 | Instrumente laparoscopice Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (150mm) ( 007626 ) | "Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm diametru, 150±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) ( 007627 )" | Bucata | 5,00 | 21 429,50 |  |
| 122 | Instrumente laparoscopice Canula de 11mm,cu Insuflator (L-110mm) ( 007624 ) | "Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 11mm (100mm) ( 007625 )" | Bucata | 10,00 | 41 549,25 |  |
| 123 | Instrumente laparoscopice Canula de 11mm,cu insuflator (L-150mm) ( 007622 ) | "Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 150± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 11mm (150mm) ( 007623 )" | Bucata | 3,00 | 15 000,00 |  |
| 124 | Instrumente laparoscopice Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm ( 007480 ) | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 23 388,16 |  |
| 125 | Instrumente laparoscopice Disector laparoscopic de tip Mariland monopolar, curbat 30֯° ( 007841 ) | Disector laparoscopic curbat 30֯° reutilizabil. Lungimea totală 300 - 400mm, Ligimea partea funcțională 15-18 mm, pentru port 5mm. | Bucata | 20,00 | 180 000,00 |  |
| 126 | Instrumente laparoscopice Disector laparoscopic Mariland monopolar, curbat 90° ( 007842 ) | Disector laparoscopic curbat 90° reutilizabil. Lungimea totală 300 - 400mm, Ligimea partea funcțională 15-18 mm, pentru port 5mm. | Bucata | 4,00 | 39 920,00 |  |
| 127 | Instrumente laparoscopice Foarfecă Metzenbaun endoscopic, 400 mm ( 007508 ) | "Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ; L-400± 30mm, lungime de lucru 15-18mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu sau fără cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical." | Bucata | 52,00 | 485 893,72 |  |
| 128 | Instrumente laparoscopice Împingător de nod extern ( 007522 ) | "Împingător de nod extern: L-310-330mm, D-5mm. *Reutilizabil, material inox medical." | Bucata | 3,00 | 4 458,00 |  |
| 129 | Instrumente laparoscopice Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey ( 007898 ) | Pensa laparoscopică monopolară DeBakey 5 mm, 360 mm (+/-10mm) | Bucata | 3,00 | 25 440,00 |  |
| 130 | Instrumente laparoscopice Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland ( 007899 ) | Pensa laparoscopică monopolară Maryland 5 mm, 360 mm (+/-10mm) | Bucata | 6,00 | 50 880,00 |  |
| 131 | Instrumente laparoscopice Reducer laparoscopic ( 007925 ) | Reducer laparoscopic de la 10mm la 5 mm | Bucata | 26,00 | 39 520,00 |  |
| 132 | Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 11mm (100mm) ( 007625 ) | "Trocar pentru canulă 11mm, 100± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic, *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Canula de 11mm,cu Insuflator (L-110mm) ( 007624 )" | Bucata | 7,00 | 16 674,00 |  |
| 133 | Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 11mm (150mm) ( 007623 ) | Trocar pentru canulă 11mm, 150± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic.*Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Canula de 11mm,cu insuflator (L-150mm) ( 007622 ) | Bucata | 19,00 | 78 826,06 |  |
| 134 | Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 5,5-6mm (100mm) ( 007629 ) | "Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (100mm) ( 007628 )" | Bucata | 21,00 | 44 142,00 |  |
| 135 | Instrumente laparoscopice Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) ( 007627 ) | "Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic, *Reutilizabil, material inox medical. Compatibil cu Instrumente laparoscopice Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (150mm) ( 007626 )" | Bucata | 9,00 | 34 974,72 |  |
| 136 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 11 cm ( 007863 ) | Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 11,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucata | 6,00 | 960,00 |  |
| 137 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 14 cm ( 007864 ) | Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 14,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucata | 20,00 | 3 200,00 |  |
| 138 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 18 cm ( 007865 ) | Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 18,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucata | 63,00 | 10 080,00 |  |
| 139 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 20 cm ( 007866 ) | Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 20,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucata | 50,00 | 8 000,00 |  |
| 140 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 9 cm ( 007862 ) | Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 9,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucata | 26,00 | 4 160,00 |  |
| 141 | Instrumente pentru albituri Pensă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) ( 007550 ) | Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm (+/-5mm), (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 390,00 | 39 000,00 |  |
| 142 | Instrumente pentru aspirație și irigare Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm ( 007452 ) | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 15,00 | 4 590,00 |  |
| 143 | Instrumente pentru aspirație și irigare Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm ( 007453 ) | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 11,00 | 2 090,00 |  |
| 144 | Instrumente pentru aspirație și irigare Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm ( 007454 ) | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 12,00 | 2 340,00 |  |
| 145 | Instrumente pentru aspirație și irigare Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm ( 007455 ) | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 15,00 | 3 000,00 |  |
| 146 | Instrumente pentru aspirație și irigare Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm ( 007456 ) | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 22,00 | 4 400,00 |  |
| 147 | Instrumente pentru chirurgia biliară Dilatator Bakes bile-duct 5mm ( 007676 ) | Dilatator Bakes bile-duct 5 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm (±10mm), Ø 5 mm (Ref.: EB065R sau analog) | Bucata | 1,00 | 460,00 |  |
| 148 | Instrumente pentru chirurgia biliară Dilatator Bakes bile-duct 6mm ( 007677 ) | Dilatator Bakes bile-duct 6 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm(±10mm), Ø 6 mm (Ref.: EB066R sau analog) | Bucata | 1,00 | 460,00 |  |
| 149 | Instrumente pentru chirurgia biliară Dilatator Bakes bile-duct 7mm ( 007678 ) | Dilatator Bakes bile-duct 7 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm (±10mm), Ø 7 mm (Ref.: EB067R sau analog) | Bucata | 1,00 | 460,00 |  |
| 150 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, 165mm, angulat ( 007464 ) | Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea branșelor 52 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 165 mm (+/- 10 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 5 729,80 |  |
| 151 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY ( 007647 ) | Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY CURBATĂ, MODEL PEDIATRIC, lungimea branșelor 26 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 175 mm (+/- 5 mm) material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 6,00 | 16 644,00 |  |
| 152 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară tip MULLER, 250g ( 007648 ) | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 250g (+/-10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 8,00 | 33 333,36 |  |
| 153 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară tip MULLER, 250g angulară ( 007649 ) | Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 250 g (+/-10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 8,00 | 33 333,36 |  |
| 154 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară tip MULLER, 350g angulară ( 007650 ) | Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 350 g (+/-10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 6,00 | 25 000,02 |  |
| 155 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară tip MULLER,350g ( 007651 ) | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 350 g (+/-10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 6,00 | 25 000,02 |  |
| 156 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Diethrich Micro Bulldog pentru clamaprea grafturilor coronariene ( 007673 ) | Micro bulldog tip Diethrich atraumatic pentru clamparea grafturilor arterelor coronariene, bransele de prindere angulate, cu lungimea: 13mm (+/-2mm). (Echivalent codului de referinta: BH034R, DC41230-48 Delacroix). | Bucata | 6,00 | 4 000,02 |  |
| 157 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB, 1,0mm ( 007679 ) | Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB. Corpul maleabil, cu maner contrabalansor. Lungimea INSTRUtrumentului : 180mm (+/-5mm). Diametrul varfului de dilatare: 1,0mm (Echivalent codului de referinta: FB161R Aesculap). | Bucata | 1,00 | 929,00 |  |
| 158 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB, 2,0mm ( 007681 ) | Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB. Corpul maleabil, cu maner contrabalansor. Lungimea INSTRUtrumentului : 180mm (+/-5mm). Diametrul varfului de dilatare: 2,0mm (Echivalent codului de referinta: FB163R Aesculap). | Bucata | 1,00 | 929,00 |  |
| 159 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Foarfecă Potts-Smith 180mm ( 007513 ) | Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, branșe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 1,00 | 2 273,37 |  |
| 160 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Foarfecă tip DeBekey pentru arteriotomie și disectie ( 007697 ) | Foarfeca DeBekey pentru disectie si arteriotomie cu bransele curbate, varfurile ascutite. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm) Echivalent codului de referinta (BC629R Aesculap, C6624-86, Novo Surgical Inc). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucata | 5,00 | 8 900,00 |  |
| 161 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Micro-pensă GERALD pentru MIDCAB ( 007725 ) | Micropensa GERALD pentru MIDCAB. Manerul plat. instrument destinat pentru expozitia graftului coronarian. Lungimea instrumentului 200mm (+-10mm), bransele drepte acoperite cu TC pentru prindere fiabila a graftului coronarian cu grosimea branselor 1,0mm (Echivalent codului de referinta: BD196R). | Bucata | 3,00 | 17 127,00 |  |
| 162 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Mini-Buldog pentru clamaprea grafturilor coronariene ( 007733 ) | Mini-Bulldog, pentru clamaprea atraumatică a grafturilor arterelor coronariene, bransele de prindere curbate, cu lungimea branselor: 45mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta: FB425R Aesculap, DC41210-54 Delacroix). | Bucata | 6,00 | 9 684,00 |  |
| 163 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY lung. 240mm, 2,0mm ( 007761 ) | Pensa vascualra tip DeBekey atraumatica. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Bransele drepte. Latimea branselor de 2,0mm, fine, pentru prindere fiabila. (Echivalent codului de referinta FB404R Aseculap, C10025 Landanger) | Bucata | 14,00 | 18 550,00 |  |
| 164 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY lung. 240mm, 2,8mm ( 007762 ) | Pensa vascualra tip DeBekey atraumatica. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Bransele drepte. Latimea branselor de 2,7-2,8 mm, fine, pentru prindere fiabila. (Echivalent codului de referinta FB416R Aseculap, C10043 Landanger) | Bucata | 4,00 | 5 300,00 |  |
| 165 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm ( 007584 ) | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 12,00 | 15 900,00 |  |
| 166 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.240 mm, 3,5mm ( 007585 ) | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 10,00 | 13 250,00 |  |
| 167 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Retractor de reținere pentru interventii cardiace minim-invazive ( 007778 ) | Retractor de retinere cu 3-4 dinti semi-ascutiti, corp cu articulatie pentru canularea periferica in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 200mm(+/-30mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta BV094R Aesculap; 30-0740 GEISTER) | Bucata | 1,00 | 7 500,00 |  |
| 168 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Venoextractor Nabatoff ( 007633 ) | Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru pîstrare, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 17,00 | 71 400,00 |  |
| 169 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Bone Nibbling Rongeur (muscator de os), 140mm ( 007638 ) | Taietor de os 2 mm x 3mm bite (partea de lucru), lungimea totala 140 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 1,00 | 2 666,67 |  |
| 170 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Bone Nibbling Rongeur (muscator de os), 160mm ( 007639 ) | Taietor de os 5 mm x 3,5 mm bite (partea de lucru), lungimea totala 160 mm(+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucata | 1,00 | 2 666,67 |  |
| 171 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Broșe Kirschner, d-1.5 x 250 mm ( 007814 ) | Broșe Kirschner, diametru - 1.5 mm, lungimea - 250 mm(+/-10mm), cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete) | Bucata | 1 011,00 | 19 209,00 |  |
| 172 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm ( 007815 ) | Broșe Kirschner, diametru - 2.0 mm, lungimea - 300 mm(+/-10mm), cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete) | Bucata | 1 731,00 | 38 082,00 |  |
| 173 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm ( 007442 ) | Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 35,00 | 17 500,00 |  |
| 174 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm ( 007443 ) | Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 33,00 | 16 500,00 |  |
| 175 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm ( 007444 ) | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 33,00 | 9 075,00 |  |
| 176 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu l-300-320mm., la diametru 4,0 mm ( 007445 ) | Burghiu l-300mm-320mm, la diametru 4,0 mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 15,00 | 4 125,00 |  |
| 177 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm ( 007446 ) | Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 51,00 | 14 025,00 |  |
| 178 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm ( 007447 ) | Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 53,00 | 26 500,00 |  |
| 179 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm ( 007448 ) | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 88,00 | 24 200,00 |  |
| 180 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm ( 007449 ) | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 121,00 | 33 275,00 |  |
| 181 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. ( 007817 ) | Lungimea 270 mm(+/-10mm), latimea partii lucrative 8.5 mm. | Bucata | 1,00 | 1 666,67 |  |
| 182 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ciupitor de os Bohler 150mm ( 007460 ) | Ciupitor de os Bohler 150mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 1 458,00 |  |
| 183 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm ( 007461 ) | Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 5,00 | 6 740,00 |  |
| 184 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm ( 007462 ) | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 5,00 | 6 740,00 |  |
| 185 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Cleste (taietor) p/u fise Schanz, fire Kirschner și pini Steinmann ( 007467 ) | Cleste (taietor) p/u fise Schanz, pentru fire Kirschner și pini Steinmann de până la 6 mm, Lungimea 570mm (+/-10mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 3,00 | 17 100,00 |  |
| 186 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm ( 007468 ) | Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 12,00 | 9 276,96 |  |
| 187 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm ( 007469 ) | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 7,00 | 6 601,77 |  |
| 188 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm ( 007470 ) | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 2,00 | 1 931,37 |  |
| 189 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm ( 007471 ) | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 3,00 | 2 881,74 |  |
| 190 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește de taiat os Stille Liston 270mm ( 007472 ) | Cleste de taiat os Stille Liston 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 1 935,00 |  |
| 191 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește(taietor)p/u brose ( 007473 ) | Cleste (tăietor)p/u brose 220 mm (+/-5mm) - Wire Cutting Forceps *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 17,00 | 40 749,00 |  |
| 192 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH, 315mm ( 007474 ) | Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH 315x180mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 709,00 |  |
| 193 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250mm ( 007475 ) | Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250х 120mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 709,00 |  |
| 194 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH ( 007476 ) | Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH 205-220х 55-75x 3,5mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 1 418,00 |  |
| 195 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Se instrumente pentru extragerea de șuruburi deteriorate ( 007486 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Descriere generală: Set complet de instrumente destinat extragerii șuruburilor deteriorate, compatibil cu diverse dimensiuni și tipuri de șuruburi utilizate frecvent în aplicații ortopedice sau tehnice. Setul trebuie să permită intervenții sigure și eficiente, acolo unde metodele convenționale de extragere nu mai sunt aplicabile. Componență minimă a setului: Daltă: Minimum 3 dălți, cu dimensiuni și forme diferite Freze circulare – compatibile cu șuruburi de: 3.5 mm și 4.5mm Șurubelnițe compatibile cu: Șuruburi cu cap hexagonal și cu cap tip floare Dimensiuni suportate: 2.5 mm, 3.5 mm și 4.5 mm Extractoare conice – compatibile cu șuruburi de: 3.5 mm și 4.5 mm | Bucata | 5,00 | 36 855,00 |  |
| 196 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Extractor pentru scoabe ( 007845 ) | Extractor pentru scoabe, destinat pentru îndepărtarea capselor de piele (larg Ø0.6x7.0x4.0in și înalt Ø0.6x7.0x5.4in). Având fălci metalice (fălci), manere drepte cu 2 inele de plastic de diferite diametre, arc din oțel - readuceți fălcile la starea inițială (deschisă). | Bucata | 332,00 | 55 334,44 |  |
| 197 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ferestrău sîrmă rasucită ( 007846 ) | Ferestrău sîrmă rasucită, lungimea 50 cm (±10mm) ( Cod referinta JO-21-214 sau analog) | Bucata | 15,00 | 1 000,05 |  |
| 198 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Fixator de os Farabeuf 270mm ( 007487 ) | Fixator de os Farabeuf 270mm (+/- 10 mm), cu lacăt de fixare *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 3,00 | 4 116,00 |  |
| 199 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Foarfecă de oase Liston(220 mm) ( 007859 ) | Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 220 mm ±5mm. ( Copd referinta DDP-PM/169 sau analog) | Bucata | 3,00 | 11 580,00 |  |
| 200 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) ( 007518 ) | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 632,50 |  |
| 201 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) ( 007519 ) | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 5,00 | 3 162,50 |  |
| 202 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm ( 007521 ) | Ghid pentru sirma de tip Demel 275mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 1 380,24 |  |
| 203 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Instrument de extractie a tijelor protetice ( 007884 ) | Lungimea 300 mm (+-10mm). Latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 1,00 | 3 333,34 |  |
| 204 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom Hibbs 16mm, dreaptă, ascuțit ( 007527 ) | Osteotom Hibbs 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 3,00 | 1 863,30 |  |
| 205 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom Hibbs 30mm, dreaptă, ascuțit ( 007531 ) | Osteotom Hibbs 30mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 621,10 |  |
| 206 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom Hibbs 30mm, înclinată, ascuțit ( 007533 ) | Osteotom Hibbs 30mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 1,00 | 621,10 |  |
| 207 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom cu mâner din PEEK, cu lame interschimbabile ( 007890 ) | Mâner cu cheie: 1 Bucata; Lama, cu lungimea 45 mm, latimea 10 mm: 2 Bucati; Lama lungimea 78 mm, latimea 25 mm: 2 bucati. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 5,00 | 31 020,00 |  |
| 208 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom incovoiat tip Lexer ( 007891 ) | Lungimea 300 mm (+/-10mm). Latimea lamei 15 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 2,00 | 3 333,34 |  |
| 209 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom tip Hibbs, lama incovoiata, 16mm ( 007892 ) | Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 16 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 1,00 | 2 136,00 |  |
| 210 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Patent ortopedic (Cleste plat) ( 007893 ) | Lungimea 185 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. (Cod referință: 14-0671 Geister) | Bucata | 5,00 | 12 500,00 |  |
| 211 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Rașpă Putti 300mm ( 007611 ) | Rașpă Putti 300mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 1 932,32 |  |
| 212 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor Farabeuf ( 007779 ) | Retractor Farabeuf, are două părți de lucru, îndoite în unghi drept. Dimensiuni: lungimea 210 mm (+/-10mm), Latime 20 mm, inaltimea capetelor 20 mm si 42 mm, indoirea capatului 6 mm. nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | Bucata | 68,00 | 49 028,00 |  |
| 213 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor Hohmann, ingust. ( 007928 ) | Retractor Hohmann, ingust. Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 3,00 | 5 000,01 |  |
| 214 | Instrumente pentru chirurgie abdominală Pensă tip Billrot ( 007911 ) | Pensa tip Billrot 160mm (+/-10mm) varf moale incovoiat | Bucata | 239,00 | 19 918,26 |  |
| 215 | Instrumente pentru chirurgie generală Disector cu cremalieră ( 007481 ) | Disector cu cremaliera, lungime - 220mm (+/-10mm), branșele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 35,00 | 36 685,95 |  |
| 216 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă (146 mm) ( 007848 ) | Foarfece, drepte, 146 mm ±10mm. ( Cod referinta DDP-PM/ 130 sau analog) | Bucata | 125,00 | 21 250,00 |  |
| 217 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă (180 mm) ( 007849 ) | Foarfece de disecție SHARP/PROBE, lungime 180 mm ±10mm. (Cod refrinta DDP-PM/144 sau analog) | Bucata | 21,00 | 5 880,00 |  |
| 218 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă (203 mm) ( 007850 ) | Foarfece SHARP/SHARP, lungime 203 mm ±10mm. ( Cod referinta DDP-PM/143 sau analog) | Bucata | 15,00 | 4 800,00 |  |
| 219 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm ( 007491 ) | Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 217,00 | 31 682,00 |  |
| 220 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate ( 007695 ) | Foarfeca Metzenbaum tip. Lungimea instrumentului 180mm (+/-10mm), cu branse curbate.(Echivalent codului de referinta BC287R Aesculap, DC21400-23 Delacroix) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. | Bucata | 44,00 | 86 988,00 |  |
| 221 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 230mm, curbate ( 007696 ) | Foarfeca Metzenbaum tip. Lungimea instrumentului 230mm (+/-10mm), cu branse curbate.(Echivalent codului de referinta BC287R Aesculap, DC21400-23 Delacroix) | Bucata | 45,00 | 88 965,00 |  |
| 222 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm ( 007854 ) | Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm (+/- 10 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 30,00 | 59 310,00 |  |
| 223 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 300mm ( 007494 ) | Foarfece chirurgical tip ''METZENBAUM'' mare, curb 300mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 26,00 | 51 402,00 |  |
| 224 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical STANDARD 130mm cu vârfuri ascuţite, drept ( 007856 ) | Foarfece cu ambele virfuri ascuţite drepte 130mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 157,00 | 20 724,00 |  |
| 225 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical STANDARD 140-150 mm cu vârfuri bonte vertical încovoiate ( 007514 ) | Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 145-155 mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 68,00 | 8 976,00 |  |
| 226 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical STANDARD 150mm cu vârfuri bonte, drepte ( 007496 ) | Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 129,00 | 17 028,00 |  |
| 227 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical STANDARD 155mm cu un vârf ascuţit, drept ( 007855 ) | Foarfece cu un vârf ascuţit, drept 155 mm (+/- 10 mm). ♦Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 118,00 | 15 576,00 |  |
| 228 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical STANDARD 165mm cu vârfuri ascuțite vertical încovoiate ( 007495 ) | Foarfece chirurgical STANDARD,ascuțite, vertical încovoiate 165mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 70,00 | 9 240,00 |  |
| 229 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical STANDARD 170mm cu vârfuri bonte vertical încovoiate ( 007499 ) | Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri bonte vertical încovoiate 170 mm (+/- 5 mm),*Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 113,00 | 14 916,00 |  |
| 230 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgicale Cooper, 130mm ( 007500 ) | Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. | Bucata | 65,00 | 7 956,00 |  |
| 231 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție Mayo, 140mm ( 007502 ) | Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 140-145 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 10,00 | 15 010,00 |  |
| 232 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție Mayo, 170mm ( 007503 ) | Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-5mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucata | 35,00 | 52 535,00 |  |
| 233 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție METZENBAUM-FINO, 180 mm ( 007504 ) | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, cu tehnologia lamelor prevăzute de a îmbunătăți controlul tăierii și pentru a preveni alunecarea țesuturilor în timpul disecției (micro-serații, wavecut, EdgeGuard etc.), vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 180 mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 34,00 | 149 872,00 |  |
| 234 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă KILNER(REGNELL) 17-18 cm ( 007505 ) | Foarfece KILNER(REGNELL), lungimea 17-18 cm, vârful puțin curbat. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 42,00 | 6 388,62 |  |
| 235 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă KLEINSTRUASSER, drept ( 007506 ) | Foarfece KLEINSTRUASSER, drept, lungime de lucru 23-24 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 20,00 | 139 444,40 |  |
| 236 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă Nelson-METZENBAUM 250mm ( 007511 ) | Foarfece Nelson-METZENBAUM abdominal. Branșe curbate, lungimea totală 250mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. | Bucata | 65,00 | 9 100,00 |  |
| 237 | Instrumente pentru chirurgie generală Mâner bisturiu N4 ( 007525 ) | Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 368,00 | 11 937,92 |  |
| 238 | Instrumente pentru chirurgie generală Mâner bisturiu N3 ( 007711 ) | Miner bisturiu N3 compatibilă cu lama 10,11,12,15. Lungimea manerului 125-130 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 196,00 | 4 059,16 |  |
| 239 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă ALLIS ( 007534 ) | Pesa ALLIS 190mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 29,00 | 5 075,00 |  |
| 240 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă ALLIS-BABY ( 007535 ) | Pesa ALISS-BABY 140 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 6,00 | 1 050,00 |  |
| 241 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă anatomica cu izolare ( 007536 ) | Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm (+/- 10 mm),portiunea neizolata spre virf -10mm , latimea virfului- 2mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 25,00 | 62 125,00 |  |
| 242 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă atraumatic DE BAKEY, 200mm ( 007540 ) | Pencet atraumatic DE BAKEY, lunjimea 200mm (+/- 5 mm), grosimea branșei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 10,00 | 2 383,90 |  |
| 243 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă cu cremaliera (Mikulicz) ( 007547 ) | Pensa peritoneu Mikulicz curbă cu cremaliera, 195mm (+/-5mm). Dinți 1:2 *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 340,00 | 57 725,20 |  |
| 244 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă STANDARD anatomica 200 ( 007538 ) | Penceta anatomica STANDARD L-200 mm (+/- 5 mm), 200х2,5mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 516,00 | 37 394,52 |  |
| 245 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă STANDARD anatomica 250 ( 007539 ) | Pencet anatomic lungimea 250mm (+/- 5 mm), parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 300,00 | 23 985,00 |  |
| 246 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă STANDARD chirurgicală , 150 mm ( 007544 ) | Penseta chirurgical standart cu dinti ce se intrepatrund lungimea 150mm (+/- 5 mm) dintii 2,0-2,5mm ½ pentru prinderea si prezentarea unor structuri mai rezistente ( piele , aponevroza ) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 480,00 | 26 150,40 |  |
| 247 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă STANDARD chirurgicală , 160 mm ( 007545 ) | Pensetă chirurgicală STANDARD, L-160 mm (+/- 5 mm) , 160x2,5mm, 1x2. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 405,00 | 22 639,50 |  |
| 248 | Instrumente pentru chirurgie generală Sonda butonata ( 007939 ) | Sonda butonat instrument utilizat pentru explorarea traiectului unei fistule sau a unei plagi traumatice. Lungimea 14cm (+/-10mm). Material inox. | Bucata | 78,00 | 5 525,52 |  |
| 249 | Instrumente pentru disecție Cuţit Slicing ( 007829 ) | Cuțit forjat cu dimensiunea lamei de 22,0 mm pentru secțiunare în serie. (Cod referinta DDP-PM/118 sau analog) | Bucata | 1,00 | 400,00 |  |
| 250 | Instrumente pentru electrochirurgie Electrod tip L (Hook) ( 007483 ) | Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tpi tata ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 31,00 | 96 216,87 |  |
| 251 | Instrumente pentru electrochirurgie Electrodul cu bilă antiaderentă ( 007823 ) | GYN. Electrod cu bilă antiaderentă Tips diametru bilă 4.34mm, drum prelungit, conector 1.6mm, (cod referintă: Nr.TD10B/4. EM151.2C-1,6) | Bucata | 10,00 | 2 500,00 |  |
| 252 | Instrumente pentru electrochirurgie Foarfecă bipolară curbată ( 007852 ) | Foarfecă bipolară curbată D=5 mm, L=330-350 mm. | Bucata | 10,00 | 187 200,00 |  |
| 253 | Instrumente pentru electrochirurgie Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping ( 007895 ) | Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping D=5 mm, L=330-350 mm | Bucata | 5,00 | 79 500,00 |  |
| 254 | Instrumente pentru electrochirurgie Pensă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure ( 007582 ) | L-370mm (+/- 5 mm), D- 5mm. Tip Maryland cu vîrfuri bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 42,00 | 699 995,73 |  |
| 255 | Instrumente pentru microchirurgie Disector pentru vase Baby MIXTER ( 007682 ) | Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R) | Bucata | 2,00 | 2 960,00 |  |
| 256 | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch cu curbura dublu (curbat in stinga) ( 007683 ) | Fisch dissector,dublu curbat la stinga, lungimea totala 16,5 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil | Bucata | 1,00 | 1 766,67 |  |
| 257 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Clipoaplicator ( 007668 ) | Clipătoare pentru clipse LT-200 Miner sau echivalent. Lungimea 200mm (+/-10mm) | Bucata | 5,00 | 2 085,80 |  |
| 258 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Clipoaplicator Hem-o-lok M (albastru) ( 007669 ) | Aplicator de clips pentru interventii chirurgicala deschise Mediu 10 mm ,lungime 200-270mm. | Bucata | 7,00 | 98 385,00 |  |
| 259 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm ( 007879 ) | Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm (+-10mm) | Bucata | 9,00 | 6 750,00 |  |
| 260 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparascopic curbat stanga ( 007602 ) | Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 20,00 | 240 666,00 |  |
| 261 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparascopic drept ( 007603 ) | Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 8,00 | 96 266,40 |  |
| 262 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, curbat, lung.145mm ( 007605 ) | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | Bucata | 1,00 | 3 710,09 |  |
| 263 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 150 mm ( 007600 ) | Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 9,00 | 16 679,41 |  |
| 264 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 230mm ( 007775 ) | Portac pentru fir 5/0, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor 0,4 cm. Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referitna BM036R Aesculap, G30154 Landanger) | Bucata | 6,00 | 17 079,57 |  |
| 265 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 250mm ( 007599 ) | Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 10,00 | 20 010,53 |  |
| 266 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 305 mm ( 007597 ) | Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 2,00 | 1 951,86 |  |
| 267 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HALSEY 120mm ( 007593 ) | Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 120 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 37,00 | 14 044,09 |  |
| 268 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 180mm ( 007770 ) | Port ac HEGAR, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 18cm (+/-10mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 41,00 | 13 654,23 |  |
| 269 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 240mm ( 007771 ) | Portac tip HEGAR pentru fire 2/0 la valva Mitrala, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Echivalent codului de referinta BM078R, G30250 Landanger | Bucata | 20,00 | 54 000,00 |  |
| 270 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 16-17 cm, dia ( 007594 ) | Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16-17 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 64,00 | 37 120,00 |  |
| 271 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 18-19 cm, dia ( 007595 ) | Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18-19 cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 105,00 | 68 250,00 |  |
| 272 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 200mm TC ( 007772 ) | Portac, tip MAYO-HEGAR pentru fir 3/0, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta BM067R Aesculap, G30240 Landanger | Bucata | 54,00 | 105 300,00 |  |
| 273 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 22-23 cm, dia ( 007596 ) | Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 22-23 cm. branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 5,00 | 4 250,00 |  |
| 274 | Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip RYDER ( 007774 ) | Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | Bucata | 4,00 | 12 666,68 |  |
| 275 | Instrumente retractoare Departator tip Farabef (Army Retractor) ( 007672 ) | Set de 2 retractore 8-1/2 (216mm) 38mmx22mm 41mmx25mm | Bucata | 66,00 | 13 233,00 |  |
| 276 | Instrumente retractoare Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON ( 007478 ) | Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 200mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 7,00 | 9 100,00 |  |
| 277 | Instrumentele chirurgicale generale de tăiere Foarfecă chirurgical DOYEN, 170mm ( 007489 ) | Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical incovoiete 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucata | 15,00 | 3 690,00 |  |
| 278 | Instrumentele chirurgicale ginecologice Foarfecă Sims 23cm ( 007872 ) | Ginecologie, Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm), Material inox | Bucata | 14,00 | 2 333,38 |  |
| 279 | Instrumentele chirurgicale ginecologice Histerometru Sims 33cm ( 007881 ) | Ginecologie, Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm), Material inox | Bucata | 14,00 | 2 333,38 |  |
| 280 | Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) ( 007897 ) | Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm) | Bucata | 55,00 | 17 416,85 |  |
| 281 | Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă tip Schroeder 25cm ( 007910 ) | Ginecologie, Tip pensa:col uterin: virfuri 1:1 dinti,.Dimensiuni 25cm (+/-10mm), Material inox | Bucata | 14,00 | 2 333,38 |  |
| 282 | Instrumentele urologice Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi ( 007758 ) | Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi 4Fr WL 550mm (+/-10mm) (Ref.: Richard Wolf 8952.6118) | Bucata | 10,00 | 96 095,20 |  |
|  | Total |  |  |  | 7 948 653,56 |  |

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 7 948 653,56 lei

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 90  de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS începînd cu data de 01.01.2027.

- Condiții speciale de predare-primire

  - Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

    - Obligațiile vânzătorului:

- organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;

- asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;

- utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);

- asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

    - Obligațiile beneficiarului:

- asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;

- verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;

- confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;

- facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

- Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Modul de elaborare a Specificației tehnice | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. | DA |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. |  |  |  |
| 17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Declarație | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 12 | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | DA |
| 13 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 14 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 15 | DECLARAȚIE | * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| 18 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 19 | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | 1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Notă: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru. | DA |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG