## Sheet1
Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla
Cod |  | M100150
Descriere | Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente
Parametru |  | Specificație
Carcasa de bază |  | oțel emailat
rezistent la dezinfectanți chimici
Format din două compartimente suprapuse |  | partea de sus
partea de jos
Partea de sus |  | dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere
încuiere uși cu lacăt
|  | minim 2 rafturi fabracate din oțel inoxidabil, raglabile pe înălțime | Informație adițională 8 000 lei cu TVA
Partea de jos |  | dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere
încuiere uși cu lacăt
minim 1 raft, reglabil pe înălțime
Picioare |  | 4 picioare, reglabile
Dimensiuni |  | Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni