## Sheet1
Dulap medical cu 4 usi
Cod |  | M100170
Descriere | Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale.
Parametru |  | Specificație
Carcasa de bază |  | oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip
rezistent la dezinfectanți chimici
Grosimea oțel carcasei |  | minim 0.6 mm
Grosimea oțel uși |  | minim 0.7 mm
Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime |  | partea de sus | Informație adițională 8 000 lei cu TVA
partea de jos
Partea de sus |  | dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere
încuiere uși cu lacăt
minim 2 rafturi fabracate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg
Partea de jos |  | dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere
încuiere uși cu lacăt
minim 2 rafturi fabracate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg
Picioare |  | 4 picioare, reglabile
Culoarea dulap |  | Albă
Dimensiuni |  | Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni