## Sheet1
Dulap medical cu 4 usi, AISI 304
Cod |  | M100175
Descriere | Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale.
Parametru |  | Specificație
Carcasa de bază |  | oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm
rezistent la dezinfectanți chimici
Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime |  | partea de sus
|  | partea de jos | Informație adițională 16 600 lei cu TVA
Partea de sus |  | dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere
încuiere uși cu lacăt
minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg
Partea de jos |  | dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere
încuiere uși cu lacăt
minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg
Picioare |  | 4 picioare, reglabile
Dimensiuni |  | Lungime 110 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 190 -200 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni