## Sheet1
Masa pentru manipulare cu 1 sertar
Cod | M300011
Descriere | concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică
Sertar cu raft din partea de sus |  | fabricat din inox AISI 304, cu mărginile ridicate, cu mâner | Informație adițională
Mînere pentru transportarea mesei |  | da, 2 | 5 000 lei cu TVA
Raft din partea de jos |  | fabricat din inox AISI 304, cu mărginile ridicate
Rotile |  | da, min 4, cel puțin 2 cu frână
Dimensiune |  | 70x50x85 ± 5 cm
Culori |  | alb/bej
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni