## Sheet1
Masă medicală cu 4 sertare, AISI 304
Cod | M300020
Descriere | concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm
grosimea minim 1 mm
|  | rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică | Informație adițională
Sertare |  | 4 unități, cu mâner | 11 000 lei cu TVA
Mânere pentru transportarea mesei |  | da, 2 unități
Raft în partea de sus |  | cu mărginile ridicate
Rotile de cauciuc pivotante |  | da, min 4, cel puțin 2 cu frână
diametru minim 50 mm
Dimensiune |  | 65x45x90(h) ± 5 cm
Sarcina maximă pe masă |  | minim 40 kg
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni