## Sheet1
Masă medicală operație (tip Bobrov)
Cod | M300100
Descriere | Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.
Parametru |  | Specificație
Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm |  | inox satin, minim AISI 304
Polița inferioară |  | cu rebord în 3 laturi
sarcina suportată de raft: minim 40 Kg
Rotile pivotante |  | 4 rotile, 2 cu frână | Informație adițională
Ø minim 120 mm
Dimensiuni |  | 180 x 60 x 80 cm, ±10 cm | 11 000 lei cu TVA
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni