## Sheet1
Masă pentru instrumente cu roți, 120x60x85, AISI 304
Cod | M300101
Descriere | Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații
Parametru |  | Specificație
Structura carcasei și a suprafețelor |  | inox satin, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm
Rafturi |  | minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior
|  | sarcina suportată de raft: minim 40 Kg | Informație adițională
Rotile pivotante |  | 4 rotile, 2 cu frână | 5 500 lei cu TVA
Ø minim 120 mm
Dimensiuni |  | 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni