## Sheet1
Masuta Mayo cu 3 roti
Cod | M300200
Descriere | Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator
Parametru |  | Specificație
Structură carcasă |  | metal cu rezistență la dezinfectanși chimici
Înălțime reglabilă cu fixare |  | de la 95 la 125 cm, ±5 cm
Sarcina maximă de încarcare |  | minim 15 Kg
Suprafața de lucru |  | oțel inoxidabil | Informație adițională
Rotirea suprafeței de lucru |  | ± 35 ⁰ | 12 000 lei cu TVA
Rotile pentru manevrare |  | minim 3, cel puțin 2 cu frână
Ø minim 50 mm
Dimensiuni suprafață de lucru |  | 70x50 ± 5 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni