## Sheet1
Masuta Mayo cu 5 roti
Cod | M300202
Descriere | Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator
Parametru |  | Specificație
Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm |  | metal cu rezistență la dezinfectanși chimici
Înălțime reglabilă cu fixare |  | de la 95 la 125 cm, ±15 cm
Sarcina maximă de încarcare |  | minim 30 Kg
Suprafața de lucru cu margine anticădere |  | oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm | Informație adițională
Rotile pentru manevrare |  | minim 5, cel puțin 2 cu frână | 8 000 lei cu TVA
Ø minim 50 mm
Dimensiuni suprafață de lucru |  | 70x50 ± 5 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni