## Sheet1
Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu
Cod | M400001
Descriere | Cărucior pentru colectare și transportare lengerie
Parametru |  | Specificație
Structura carcasă |  | oțel inoxidabil / oțel vopsit
oțel rezistent la dezinfectanți
Material container coș |  | stofă rezistentă la spălări multiple
Cărucior integral lavabil |  | da
Cărucior compus din 2 părți |  | prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară)
|  | partrea a doua, rafturi minim 2 pentru lengeria curată | Informație adițională 7 000 lei cu TVA
Sarcina maximă de încărcare |  | minim 80 Kg
Rotile |  | cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm
minim 2 roți cu frâne
Tampoane din cauciuc |  | pe toate 4 colțuri
Mâner pentru manevrare / transportare |  | minim 1
Dimensiuni |  | 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm
Accesorii | saci | minim 2 buc.
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni