## Sheet1
Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), cu 2 saci
Cod | M400002
Descriere | Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului
Parametru |  | Specificație
Structura carcasei și a suprafețelor |  | oțel inox
Cauciucuri de protecție colțuri |  | minim 4, anti-coliziune perete
Rafturi pentru distribuție lenjerie curată |  | minim 2
Coș cu capac pentru colectare rufe murdare |  | tip: suspensie sac
minim 2
Sac colectare rufe |  | minim 2 | Informație adițională
Rotile |  | 4 rotile, 2 cu frână | 17 000 lei cu TVA
Ø minim 120 mm
Dimensiuni |  | 130 x 60 x 100 ±10 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni