## Sheet1
Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază AISI 304
Cod | M500000
Descriere | Scaun medical fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304
Parametru |  | Specificație
Suprafața de suport |  | Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici
Scaun fabricat integral din |  | oțel inoxidabil AISI 304
Diametrul suprafeței de suport |  | Ø, minim 29 cm | Informație adițională
Suport pentru picioare utilizator |  | da | 3 500 lei cu TVA
Ajustare înălțime |  | minim 15 cm, ±5 cm
Picioare scaun |  | minim 4 unități
Greutatea suportată |  | minim 120 kg
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni