## Sheet1
Scaun sala de operatie cu rotile, avansat
Cod | M500003
Descriere | Taburet medical cu tapițerie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată
Parametru |  | Specificație
Structura suprafeței de suport |  | metal rzistent la dezinfectanți chimici
Suport pentru spate |  | da
Suport pentru maini(chirurg/operator) |  | da, cu posibilitate de regulare a înălțimii
Diametrul suprafeței de suport |  | Ø, minim 30 cm | Informație adițională
Ajustare înălțime |  | 55 - 65 cm, ±5 cm | 10 000 lei cu TVA
Baza din aluminiu / oțel inoxidabil |  | minim 5 rotile pivotante
Cu rotire la 360˚ |  | da
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni