## Sheet1
Șârmă (paravan) medical, 2 segmente
Cod | M600000
Descriere | Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.
Parametru |  | Specificație
Tip material carcasă |  | tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil
Sârma formată din 2 segmente |  | da
Draperie ignifugă, lavabilă |  | da | Informație adițională
Picioare reglabile |  | minim 2 roți și minim 2 picioare fixe | 1 700 lei cu TVA
Dimensiuni |  | L – minim 120 cm, H – minim 180 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni