## Sheet1
Șârmă (paravan) medical, 3 segmente
Cod | M600001
Descriere | Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.
Parametru |  | Specificație
Tip material carcasă |  | tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil
Sârma formată din 3 segmente |  | da | Informație adițională
Draperie ignifugă, lavabilă |  | da | 2 100 lei cu TVA
Picioare reglabile |  | minim 4 roți și minim 2 picioare fixe
Dimensiuni |  | L – minim 180 cm, H – minim 180 cm
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni