## Sheet1
Paravan cu fixare de tavan
Cod | M600010
Descriere | Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, cu fixare de tavan. Cu bara de mișcare a paravanului în forma de „L” sau „U”, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | poliester
Înălțime paravan |  | 200 cm ± 10 cm
Lățime paravan |  | ajustabilă 150 - 400 ± 50 cm
Spațiu liber între podea și paravan |  | 30 ± 10 cm | Informație adițională
Proprietăți ale paravanului |  | Strat hidrofob/lavabil | 8 000 lei cu TVA
Antibacterial
Antistatic
Rezistent la foc
Carcasa de bază |  | metal cu suprafață rezistentă la dezinfectanți
Tip șină montată pe tavan |  | formă de L sau U
Sistem de desprindere rapidă |  | da
Posibilitate de curățare la |  | 60-80°C, pentru dezinfectare
Culori |  | alb
Set de 2 draperii |  | da
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni