## Sheet1
Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304
Cod | M600095
Descriere | Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale
Parametru |  | Specificație
Carcasă și suprafețe |  | oțel inoxidabil AISI 304
metal rezistent la dezinfectanți chimici
Bol detașabil din inox |  | pentru descărcare și sterilizare
bol |  | Ø minim 50 cm | Informație adițională
|  | Volum, minim 6 litri | 4 500 lei cu TVA
Înălțime (podea - suport bol) |  | Reglabilă
în diapazonul 70-100 cm
Bază metalică |  | min., 5 roți pivotante
min. 2 roți cu frâne
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni