## Sheet1
Suport pentru casolete
Cod | M600200
Descriere | Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră
Parametru |  | Specificație
Carcasă și suprafețe |  | metal rezistent la dezinfectanți chimici
Rotile | cu blocare | da
Fixarea casoletei | cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara
Capacul casoletei | fixare de carabinieră | cu ridicare la apasare pe pedală
| cu reglare a înălțimii de deschidere | da | Informație adițională 5 000 lei cu TVA
Distanța mecanismelor de prindere | pentru casolete de dimensiuni standart | de la 110 până la 400 mm
Carcasa bazei |  | din 3 suporturi cu rotile
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni