## Sheet1
Noptieră de bază
Cod | M600301
Descriere | conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină.
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică | Informație adițională
Dotată cu sertar și un dulap cu un raft |  | da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului | 5 000 lei cu TVA
Rotile |  | da, min 4, cel puțin 2 cu frână
Dimensiune |  | 45x45x75 ± 5 cm
Culori |  | alb/berj/gri
Termenul de garanție |  | minim 4 ani echivalent la 48 luni