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la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 3)

 prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1
 
	Nr. Lot
	Denumirea Lotului
	Denumirea Pozitiei
	Specificația Tehnică
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Valoarea estimată fără TVA

	539
	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune,   ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.
	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune,   ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.
	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune,   ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. Manjetă p/u compresie hemostatică 34'' - Dimensiune: aproximativ 850x105mm; Conexiune: cu un singur tub cu conector de cuplare / decuplare rapidă; Manjetă echipată cu furtun standard sau spiralat - cel puțin 2m; Manjetă concepută pentru o rezistență la umflare: ≥600 mmHg; Cu îmbinare de tip (banda velcro) sau alt mecanism similar; Manjetă de tip reutilizabilă: autoclavabilă / sterilizabilă. compatibil cu Garou hemostatic ATS-101
	Bucată
	8
	26666,67

	540
	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune,   ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.
	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune,   ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd.
	Manjeta reutilizabila + furtun de conexiune,   ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. Manjetă p/u compresie hemostatică 44'' - Dimensiune: aproximativ 1100x105mm; Conexiune: cu un singur tub cu conector de cuplare / decuplare rapidă; Manjetă echipată cu furtun standard sau spiralat - cel puțin 2m; Manjetă concepută pentru o rezistență la umflare: ≥600 mmHg; Cu îmbinare de tip (banda velcro) sau alt mecanism similar; Manjetă de tip reutilizabilă: autoclavabilă/sterilizabilă. compatibil cu Garou hemostatic ATS-101
	Bucată
	8
	26666,67

	541
	Manseta 10 - 18 cm
	Manseta 10 - 18 cm
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 18 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.
	Bucată
	3
	250,00

	542
	Manseta 12 - 19 cm
	Manseta 12 - 19 cm
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 12 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.
	Bucată
	15
	1250,00

	543
	Manseta 18 - 26 cm
	Manseta 18 - 26 cm
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 18 - 26 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.
	Bucată
	21
	1750,00

	544
	Manșetă nr.2 de unica utilizare
	Manșetă nr.2 de unica utilizare
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 2, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.
	Bucată
	120
	7000,00

	545
	Manseta nr.2 reutilizabila
	Manseta nr.2 reutilizabila
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 2, cu un tub, de multiplă utilizare
	Bucată
	2
	133,33

	546
	Manșetă nr.3 de unica utilizare
	Manșetă nr.3 de unica utilizare
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 3, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.
	Bucată
	170
	9916,67

	547
	Manseta nr.3 reutilizabila
	Manseta nr.3 reutilizabila
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 3, cu un tub, de multiplă utilizare
	Bucată
	7
	408,33

	548
	Manșetă nr.4 de unica utilizare
	Manșetă nr.4 de unica utilizare
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.
	Bucată
	130
	7583,33

	549
	Manseta nr.4 reutilizabila
	Manseta nr.4 reutilizabila
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 4, cu un tub, de multiplă utilizare
	Bucată
	7
	408,33

	550
	Manșetă nr.5 de unica utilizare
	Manșetă nr.5 de unica utilizare
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.
	Bucată
	50
	2916,67

	551
	Manseta nr.5 reutilizabila
	Manseta nr.5 reutilizabila
	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou nascut, mărime nr. 5, cu un tub, de multiplă utilizare
	Bucată
	12
	700,00

	552
	Manseta pentru tensiometru mecanic  60x 14 cm -
	Manseta pentru tensiometru mecanic  60x 14 cm -
	Dimensiuni:
Lungime: 60 cm 
Lățime: 14 cm 
Tip: mansetă pentru braț (upper arm) 
Destinație: adulți / braț mare (XL) 
2. Circumferință braț compatibilă:
Aproximativ: 32 – 45 cm (în funcție de producător) 
3. Material:
Exterior: nylon / poliester rezistent 
Interior (balon): cauciuc (latex sau latex-free) 
Rezistent la uzură și curățare frecventă 
4. Sistem de fixare:
Velcro (arici) pentru prindere rapidă 
Inel metalic (D-ring) pentru ajustare ușoară 
5. Construcție:
Tip: cu 1 tub sau 2 tuburi (în funcție de tensiometru) 
Compatibilă cu majoritatea tensiometrelor mecanice standard 
6. Elemente funcționale:
Marcaj pentru poziționare pe arteră 
Cusături întărite pentru durabilitate 
Posibilitate de detașare a balonului (la unele modele) 
7. Presiune de lucru:
Compatibilă cu domeniul standard: 0 – 300 mmHg 
8. Utilizare:
	Bucată
	50
	4166,67

	553
	Manseta pentru tensiometru mecanic 50x 14 cm
	Manseta pentru tensiometru mecanic 50x 14 cm
	Dimensiuni:
50 × 14 cm (lungime × lățime) 
Destinație:
Adulți 
Circumferință braț: aproximativ 26 – 38 cm 
Structură:
Cameră pneumatică (balon interior) din cauciuc 
Husă exterioară din material textil / sintetic rezistent 
Tip conexiune:
Cu 2 tuburi (standard pentru tensiometre mecanice): 
1 tub → manometru 
1 tub → pară (pompa de aer) 
Sistem de fixare:
Velcro (arici) sau cârlig metalic 
Inel metalic pentru ajustare rapidă pe braț 
Marcaje:
Indicator poziționare arteră (pentru măsurare corectă) 
Materiale:
Textil sintetic / bumbac rezistent 
Cameră interioară din latex sau material latex-free (în funcție de model) 
Compatibilitate:
Compatibilă cu majoritatea tensiometrelor mecanice standard (aneroide)
	Bucată
	50
	4166,67

	554
	Maxi Filter Kit OP-302+, Diasys Osmoseur.
	Maxi Filter Kit OP-302+, Diasys Osmoseur.
	În ambalaj original de la producător. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic. cod.950019
	Bucată
	4
	13200,00

	555
	Membrana de osmoza inversa 2500 GPD
	Membrana de osmoza inversa 2500 GPD
	Membrana de osmoza inversa, diametru 4 inch, lungime 40 inch, presiune de lucru aproximativ 8.6 bar, rata de filtrare minim 2500 GPD
	Bucată
	2
	25000,00

	556
	Membrană pentru osmoză inversă 200 G
	Membrană pentru osmoză inversă 200 G
	Membrană pentru osmoză inversă 200 G
	Bucată
	4
	6000,00

	557
	Membrană pentru osmoză inversă 400 G
	Membrană pentru osmoză inversă 400 G
	Membrană pentru osmoză inversă 400 G
	Bucată
	4
	6666,67

	558
	Membrane M4.6-11 for HRO3000 HemaRO 3000, DWA
	Membrane M4.6-11 for HRO3000 HemaRO 3000, DWA
	Membrane M4.6-11 for HRO3000 HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Membrane M4.6-11 for HRO3000" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "EJMGE41015"
	Bucată
	2
	107708,33

	559
	Microfiltration 0,2 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Microfiltration 0,2 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Microfiltration 0,2 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Microfiltration 0,2 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "NAC-RO-EF-UG"
	Bucată
	2
	8333,33

	560
	Motor Biobase BJPX-H80
	Motor Biobase BJPX-H80
	Motor pentru ventilator compatibil cu incubatorul de laborator Biobase BJPX-H80
	Bucată
	3
	7500,00

	561
	Motor Dialog+ (V4), B.Braun
	Motor Dialog+ (V4), B.Braun
	Motor Dialog+ (V4), B.Braun Piesă de schimb "Motor" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V4), B.Braun", cod de referință: "3451663A"
	Bucată
	2
	44000,00

	562
	Mustuc p/u depistarea alcolemiei (aparat Drager)
	Mustuc p/u depistarea alcolemiei (aparat Drager)
	Mustuc p/u depistarea alcolemiei (aparat Drager) la aparatul Drager 3000.
	Bucată
	350
	4375,00

	563
	Olive audiometru nou nascuți 3-5mm 
	Olive audiometru nou nascuți 3-5mm 
	Set din 100 buc de olive pentru nou nascuți 3-5mm (red)-flangsd compatibil cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan
	Set
	2
	1533,33

	564
	Olive audiometru nou nascuți 3-5mm 
	Olive audiometru nou nascuți 3-5mm 
	Set din 100 buc de olive pentru nou nascuți preemie green compatibil cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan
	Set
	10
	7666,67

	565
	O-ring de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ring de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ring de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu  ETD 4, Olympus
	Bucată
	4
	366,67

	566
	O-ring de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ring de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ring de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu  ETD 4, Olympus
	Bucată
	4
	366,67

	567
	O-ring de flux tip 3 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ring de flux tip 3 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ring de flux tip 3 ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu  ETD 4, Olympus
	Bucată
	4
	366,67

	568
	O-ringuri pentru (LT) ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ringuri pentru (LT) ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	O-ringuri pentru (LT) ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu  ETD 4, Olympus
	Bucată
	4
	1133,33

	569
	Ozocherită pentru fizioterapie
	Ozocherită pentru fizioterapie
	Ozocherită purificată pentru fizioterapie. Punct de topire 52–65°C. Fără impurități mecanice.
	Kg
	50
	7500,00

	570
	Pachet de testare 
	Pachet de testare
	Produs destinat monitorizării zilnice a performanței autoclavelor cu pre-vacuum (încărcături poroase), analogic cu testul Bowie-Dick. Testul are rolul de a valida eliminarea eficientă a aerului și penetrarea uniformă a aburului în interiorul camerei de sterilizare.
Cerințe Tehnice Obligatorii
• Tipul testului: Indicator chimic de performanță (Pachet de testare gata de utilizare).
• Standarde de conformitate: Produsul trebuie să respecte normele europene în vigoare pentru dispozitivele medicale de sterilizare.
• Parametri de expunere: Testul trebuie să fie calibrat pentru un ciclu de sterilizare la temperatura de 134°C, cu un timp de expunere cuprins între 3,5 și 4 minute.
• Indicator vizual:
o Foaia cu indicator chimic trebuie să fie poziționată central în pachet.
o Virarea culorii trebuie să fie clară și contrastantă.
o Schimbarea culorii trebuie să fie ireversibilă pentru a permite arhivarea.
Funcționalitate și Performanță
Testul trebuie să permită identificarea următoarelo
	Bucată
	1000
	50000,00

	571
	Parafina pentru fizioterapie
	Parafina pentru fizioterapie
	Parafină medicală purificată pentru fizioterapie. Punct de topire 52–58°C.
	Kg
	50
	6250,00

	572
	Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height Sistema pentru pregătirea apei purificate Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height
	Bucată
	4
	780,00

	573
	Pastă conductivă Ten20
	Pastă conductivă Ten20
	Pastă conductivă Ten20 (pentru PE) tub 114g, 3 buc/ cutie
	Bucată
	2
	1040,00

	574
	Patura de incalzire W-300, Istanbul Medical
	Patura de incalzire W-300, Istanbul Medical
	Patura de incalzire W-300, Istanbul Medical Model IM-80 MS, dimensiuni 800x500x30mm warming mattress (with foam) compatibil cu unnitatea de control W300 
	Bucată
	1
	20833,33

	575
	PE tube 4 x 1 Dialog+ (V5), B.Braun
	PE tube 4 x 1 Dialog+ (V5), B.Braun
	PE tube 4 x 1 Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "PE tube 4 x 1" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451728A"
	Bucată
	4
	6666,67

	576
	perforator  Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	perforator  Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	perforator  Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. perforator „low-speed”  ⌀ 9/12 mm = ref.053079
	Bucată
	2
	33333,33

	577
	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	perforator Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. perforato „low-speed”  ⌀ 12/15 mm = ref.053078 
	Bucată
	2
	33333,33

	578
	Perforator reutilizabil adulți Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	Perforator reutilizabil adulți Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	Perforator reutilizabil adulți Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Perforator reutilizabil adulți. Autoclavabile, sa poata fi procesate in masina de curatare automata
	Bucată
	10
	25000,00

	579
	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Filtru HEPA  pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Filtru HEPA  pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Bucată
	1
	1833,33

	580
	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi  pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi  pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Bucată
	1
	2083,33

	581
	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Bucată
	1
	2083,33

	582
	Piese Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Valva de siguranță presiune pentru jacket pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Valva de siguranță presiune pentru jacket pentru Autoclav ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia
	Bucată
	1
	2083,33

	583
	Piese Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia
	Filtru HEPA pentru  Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia
	Filtru HEPA pentru  Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia
	Bucată
	1
	7500,00

	584
	Piese Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia
	Garnitură ușă pentru  Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia
	Garnitură ușă pentru  Autoclav Plusteam 1S, TBT, Turcia
	Bucată
	1
	6250,00

	585
	Piese Stație de purificare a apei APS 60D
	Lampa UV 
Compatibil cu APS 60D. 
Ambalaj original de la Producator
	Lampa UV 
Compatibil cu APS 60D. 
Ambalaj original de la Producator
	Bucată
	1
	3600,00

	586
	Piese Stație de purificare a apei APS 60D
	Filtru 5 microni cu carbune 
Compatibil cu APS 60D
	Filtru 5 microni cu carbune 
Compatibil cu APS 60D
	Bucată
	2
	1200,00

	587
	Piese Stație de purificare a apei APS 60D
	Filtru 10 microni 
Compatibil cu APS 60D
	Filtru 10 microni 
Compatibil cu APS 60D
	Bucată
	2
	1200,00

	588
	Piese Stație de purificare a apei APS 60D
	Filtru 1 micron 
Compatibil cu APS 60D
	Filtru 1 micron 
Compatibil cu APS 60D
	Bucată
	2
	1200,00

	589
	Piese Stație de purificare a apei APS 60D
	Element de osmoza inversa 
Compatibil cu APS 60D
	Element de osmoza inversa 
Compatibil cu APS 60D
	Bucată
	1
	8640,00

	590
	Piese Stație de purificare a apei APS 60D
	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri 
Compatibil cu APS 60D
	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri 
Compatibil cu APS 60D
	Bucată
	1
	8640,00

	591
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	LAMPA UV IGPM
Compatibil cu Aqualine-6 
Ambalaj original de la Producator
	LAMPA UV IGPM
Compatibil cu Aqualine-6 
Ambalaj original de la Producator
	Bucată
	1
	3600,00

	592
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	Filtru  10 microni
Compatibil cu Aqualine-6 
	Filtru  10 microni
Compatibil cu Aqualine-6 
	Bucată
	4
	2400,00

	593
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	Filtru carbune
Compatibil cu Aqualine-6 
	Filtru carbune
Compatibil cu Aqualine-6 
	Bucată
	6
	4320,00

	594
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	Filtru 20 microni
Compatibil cu Aqualine-6 
	Filtru 20 microni
Compatibil cu Aqualine-6 
	Bucată
	2
	1433,33

	595
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	CARTUS REFILABIL RAȘINĂ
Compatibil cu Aqualine-6 
	CARTUS REFILABIL RAȘINĂ
Compatibil cu Aqualine-6 
	Bucată
	1
	8640,00

	596
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	MEMBRANA OSMOZA
Compatibil cu Aqualine-6 
	MEMBRANA OSMOZA
Compatibil cu Aqualine-6 
	Bucată
	2
	6200,00

	597
	Piese Stație de purificare a apei AQUALINE-6
	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg
	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg
	Kg
	100
	1800,00

	598
	Piezo-element pentru Inhalator cu ultrasunet Vulcan-3, Medpribor, Rusia
	Piezo-element pentru Inhalator cu ultrasunet Vulcan-3, Medpribor, Rusia
	Piezo-element pentru Inhalator cu ultrasunet Vulcan-3, Medpribor, Rusia
	Bucată
	20
	10000,00

	599
	Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78 Dialog+ (V5), B.Braun
	Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78 Dialog+ (V5), B.Braun
	Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78 Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Plastic holder, incl. 2 x o-ring 9.25 x 1.78" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562010"
	Bucată
	1
	1666,67

	600
	Pompă de drenaj pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia
	Pompă de drenaj pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia
	Pompă de drenaj pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia
	Bucată
	1
	11666,67

	601
	Pompa NIBP IntelliVue MX550, Philips
	Pompa NIBP IntelliVue MX550, Philips
	Pompa NIBP IntelliVue MX550, Philips Pompa NIBP cu tot cu valve: compatibil cu monitorul pacient "IntelliVue MX550, Philips" 
Cod de referință  -  REF:453564543741
	Bucată
	2
	46000,00

	602
	Pompa pentru detergent la mașina de spălare și dezinfecție  MAT LD521 XLS Matachana Group Spania
	Pompa pentru detergent la mașina de spălare și dezinfecție  MAT LD521 XLS Matachana Group Spania
	Pompa pentru detergent la mașina de spălare și dezinfecție  MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521XLS, Matachana"
	Bucată
	1
	8375,00

	603
	Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania
	Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania
	Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521XLS, Matachana"
	Bucată
	1
	8375,00

	604
	Pompa pentru sistemul pregătirea apei  Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Pompa pentru sistemul pregătirea apei  Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Pompa pentru sistemul pregătirea apei  Sistema pentru pregătirea apei purificate Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana
	Bucată
	4
	11666,67

	605
	Pompă pentru tonometru cu supapă
	Pompă pentru tonometru cu supapă
	Materiale
Pară: cauciuc medical / latex-free (anti-alergic) 
Supapă: metal (cromat sau alamă) sau plastic rezistent 
Tub: PVC sau silicon medical 
Supapă (element cheie)
Tip: supapă cu ac / supapă reglabilă manual 
Funcție: 
permite eliberarea treptată a aerului 
asigură control fin al presiunii (2–3 mmHg/sec în utilizare) 
Etanșare: ridicată (fără pierderi de aer)
	Bucată
	30
	2000,00

	606
	Potassium iodide starch paper HemaRO 3000, DWA
	Potassium iodide starch paper HemaRO 3000, DWA
	Potassium iodide starch paper HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Potassium iodide starch paper" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "ZG1800015A"
	Bucată
	2
	833,33

	607
	Prelungitor pentru sistema OZON
	Prelungitor pentru sistema OZON
	lungimea 150cm  Ref.131.15 ,diametrul 3x4mm,volumul mort 9.22
 compatibil cu dispozitivul aflat in dotare   Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.
	Bucată
	700
	3208,33

	608
	Pressure spring 200 mmHg Dialog+ (V4), B.Braun
	Pressure spring 200 mmHg Dialog+ (V4), B.Braun
	Pressure spring 200 mmHg Dialog+ (V4), B.Braun Piesă de schimb "Pressure spring 200 mmHg" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V4), B.Braun", cod de referință: "34772626"
	Bucată
	5
	3250,00

	609
	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303
	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303
	Compatibil cu Stat Fax 303. 
Ambalaj original de la Producator
cod 105605SP
	Bucată
	2
	6000,00

	610
	Printer p/u  Stat Fax 303
	Printer p/u  Stat Fax 303
	Printer p/u  Stat Fax 303
	Bucată
	1
	1833,33

	611
	Proba argon/electrod pentru colonoscopie / gastroscopie
	Proba argon/electrod pentru colonoscopie / gastroscopie
	proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul   "Lamiday Noury" aflat in dotare
	Bucată
	4
	5000,00

	612
	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden
	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden
	Pulsoximetru SPO2 monitor Nihon Kohden, reutilizabil
	Bucată
	8
	5333,33

	613
	Pump, incl. connectors
driving pin and clamp HemaRO 3000, DWA
	Pump, incl. connectors
driving pin and clamp HemaRO 3000, DWA
	Pump, incl. connectors
driving pin and clamp HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Pump, incl. connectors
driving pin and clamp" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "EZG07VC005"
	Bucată
	1
	25960,00

	614
	Rasina Cationica pentru sistem de filtrare a apei
	Rasina Cationica pentru sistem de filtrare a apei
	Rasina cationica canature pentru sisteme de dedurificare a apei
	Litru
	50
	625,00

	615
	Rășină H6 OP-302+, Diasys Osmoseur.
	Rășină H6 OP-302+, Diasys Osmoseur.
	În ambalaj original de la producător, produs compatibil cu Diasys Osmoseur OP-302+. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic. 
	Bucată
	2
	10800,00

	616
	Reductor Medivators ISA
	Reductor Medivators ISA
	Reductor Medivators ISA Reductor Air R3, piesă compatibilă cu Medivators ISA
	Bucată
	1
	1666,67

	617
	Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB
	Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB
	Reductor O2 BO.100.15015, SAN-O-SUB Reductor de presiune (Oxigen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300-10bar. Presiune de ieșire 4,5 (±0,5) bar. Flux de ieșire 0-250L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-30L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.
	Bucată
	6
	30900,00

	618
	Reglor de temperatură interior 55 grade compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Reglor de temperatură interior 55 grade compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Reglor de temperatură interior 55 grade compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)
	Bucată
	3
	11250,00

	619
	Reverse taper burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	Reverse taper burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	Reverse taper burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Reverse taper burr coarse diamond
	Bucată
	10
	25000,00

	620
	Rezervor 5 L Hospivac
	Rezervor 5 L Hospivac
	Rezervor 5 L, cu protectie supraplin, de multipla utilizare, sterilizabil compatibil cu aspirator Cami Hospivac
	Bucată
	2
	2500,00

	621
	Roata pivotantă cu mecanism de frânare centralizat EMERGIUM, OPTIUM MEDIKAL LTD
	Roata pivotantă cu mecanism de frânare centralizat EMERGIUM, OPTIUM MEDIKAL LTD
	Roata pivotantă cu mecanism de frânare centralizat EMERGIUM, OPTIUM MEDIKAL LTD 2 PARAMETRI Diametru de roata 200 mm
  Grosimea roții 35-38 mm
  Orificiu de fixare M6
  Diametrul bucșei hexagonale 11 mm +-0.2
  Diametrul tijei de fixare 32 mm +-0.2
  Înălțtime de la suport pînă la orificiu de fixare 7 mm
  Grosimea suportului 65-68 mm
   Înălțime constructivă totală 235.8 mm
  Conductivitate (antistatic) optional
  Înălțtime de la suport pînă la orificiu hexagonala 34mm
  Înălține  tijei de fixare  50mm
  Diametrul flanșei de sprijin 68 mm
  Material suprafata rotii Poliuretan (TPU)
5 Cerințe Marcajul producătorului imprimat pe roata da, 6  Standart de calitate DIN EN 12531 da
	Bucată
	92
	153333,33

	622
	RO-Membrane RO Medical 350 liter, Nipro
	RO-Membrane RO Medical 350 liter, Nipro
	RO-Membrane RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "RO-Membrane" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "SP-872"
	Bucată
	1
	41666,67

	623
	rotary knob  W15 ,Witleaf
	rotary knob  W15 ,Witleaf
	rotary knob  W15 ,Witleaf Buton rotativ– Knob, compatibil cu monitorul de pacient  "W15 ,Witleaf"
	Bucată
	1
	533,33

	624
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 100mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 100mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90
	Bucată
	7
	4491,67

	625
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 150mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 150mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90
	Bucată
	15
	13750,00

	626
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 200mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 200mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90
	Bucată
	25
	31250,00

	627
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 250mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 250mm x 70
	Rulou pungă pentru sterilizarea cu  plasma 250mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90
	Bucată
	10
	15833,33

	628
	SAD version 4 with
red detector Dialog+ (V5), B.Braun
	SAD version 4 with
red detector Dialog+ (V5), B.Braun
	SAD version 4 with
red detector Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "SAD version 4 with
red detector" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3456005E"
	Bucată
	1
	19500,00

	629
	Sare tabletată 
pentru filtru cu osmoză
	Sare tabletată 
pentru filtru cu osmoză
	Sare tabletată 
pentru filtru cu osmoză
	Kg
	100
	1000,00

	630
	Sare tabletata pentru sistem de dedurificare
	Sare tabletata pentru sistem de dedurificare
	Sare tabletata compatibila cu sisteme de dedurificare a apei fasonata in saci de 25 kg
	Bucată
	40
	11666,67

	631
	Scrab pentru pregatirea pielii pentru EEG
	Scrab pentru pregatirea pielii pentru EEG
	Pastă pentru prelucrarea pielii (skin preparation paste) pentru reducerea rezistenței tegumentelor - vas 135 g sau 114g.
	Bucată
	9
	4050,00

	632
	Seal Dialog+ (V5), B.Braun
	Seal Dialog+ (V5), B.Braun
	Seal Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Seal" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34771085"
	Bucată
	10
	11866,67

	633
	Sensor BIS cu patru electrozi,  (Covidien)
	Sensor BIS cu patru electrozi,  (Covidien)
	Sensor BIS cu patru electrozi,  (Covidien)
adult
	Bucată
	50
	20833,33

	634
	Sensor BIS Lowenstein Leon Plus
	Sensor BIS Lowenstein Leon Plus
	Sensor BIS Lowenstein Leon Plus Set de 25 sensori BIS compatibili cu monitorul "Lowenstein Leon Plus" și/sau modulul acestuia, cod de referință: 186-0106
	Bucată
	8
	40000,00

	635
	Sensor de flu nou nascut GE Carescape R860
	Sensor de flu nou nascut GE Carescape R860
	Sensor de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator General Electric CareScape R860
	Bucată
	9
	77250,00

	636
	Sensor de flux Drager Babylog VN500
	Sensor de flux Drager Babylog VN500
	Partea de inserție a sensorului de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500
	Bucată
	20
	25833,33

	637
	Sensor de flux Drager Fabius Plus
	Sensor de flux Drager Fabius Plus
	Sensor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus XL
	Bucată
	10
	32500,00

	638
	Sensor de flux nou nascut Mindray
	Sensor de flux nou nascut Mindray
	Sensor de flux neonatal de unica utilizare, de tip pneumatic pentru SV600/650/800/850, Mindray
	Bucată
	60
	62500,00

	639
	Sensor de flux Trilogy EVO, Philips
	Sensor de flux Trilogy EVO, Philips
	Sensor de flux Trilogy EVO, Philips Sensor de flux impreuna cu cablu de conexiune compatibil cu ventilatorul portabil Philips Trilogy Evo. Ref: 1132106
	Bucată
	9
	52500,00

	640
	Sensor de nivel pentru rezervor de apă S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Sensor de nivel pentru rezervor de apă S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Sensor de nivel pentru rezervor de apă S1008-E2/ Matachana Group Spania Sensor de nivel pentru rezervor de apă, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	1
	1860,00

	641
	Sensor de nivel Sterilmed autoclav
	Sensor de nivel Sterilmed autoclav
	Sensor de nivel de apă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945
	Bucată
	4
	26000,00

	642
	Sensor de oxigen 3E Essential
	Sensor de oxigen 3E Essential
	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni
	Bucată
	7
	5833,33

	643
	Sensor de oxigen Drager
	Sensor de oxigen Drager
	Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus XL, garanție minim 6 luni
	Bucată
	18
	18000,00

	644
	Sensor de oxigen Eternity Electronic
	Sensor de oxigen Eternity Electronic
	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Beijing Eternity Electronic SH300
	Bucată
	1
	1000,00

	645
	Sensor de oxigen Hamilton
	Sensor de oxigen Hamilton
	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1/C2, garanție minim 6 luni
	Bucată
	3
	14250,00

	646
	Sensor de oxigen Heinen and Lowenstein
	Sensor de oxigen Heinen and Lowenstein
	Sensor de oxigen extern compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni
	Bucată
	6
	45000,00

	647
	Sensor de oxigen Heyer VS500S
	Sensor de oxigen Heyer VS500S
	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni
	Bucată
	11
	9166,67

	648
	Sensor de oxigen Mindray SV600
	Sensor de oxigen Mindray SV600
	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni
	Bucată
	20
	20000,00

	649
	Sensor de oxigen Mindray Wato
	Sensor de oxigen Mindray Wato
	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni
	Bucată
	1
	1000,00

	650
	Sensor de oxigen Siare
	Sensor de oxigen Siare
	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, garanție minim 6 luni, compatibil doar sensor original
	Bucată
	5
	41666,67

	651
	Sensor de temperatura  Philips IntelliVue MX550
	Sensor de temperatura  Philips IntelliVue MX550
	Sensor de temperatura  Philips IntelliVue MX550 Sonda universala de monitorizare a temperaturii la suprafața corpului, reutilizabilă, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"
	Bucată
	36
	12000,00

	652
	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray
	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray
	Sensor de temperatura BeneVision N12 Mindray Sensor de temperatura compatibil cu monitorul de pacient Mindray N12
	Bucată
	4
	3333,33

	653
	Sensor de temperatura Jike SH530
	Sensor de temperatura Jike SH530
	Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare JIKE SH530
	Bucată
	3
	12600,00

	654
	Sensor de temperatura MR850
	Sensor de temperatura MR850
	Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Pykel MR850
	Bucată
	4
	18333,33

	655
	Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K
	Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K
	Sensor de temperatura Nihon Kohden BSM-6701K Sensor de temperatura compatibil cu modulul AY-663P.REF:409J
	Bucată
	4
	2000,00

	656
	Sensor flux adult (VEN.SEN.01)  ventilator UVENT-T-S
	Sensor flux adult (VEN.SEN.01)  ventilator UVENT-T-S
	Sensor flux adult (VEN.SEN.01)  ventilator UVENT-T-S
	Bucată
	3
	21195,00

	657
	Sensor flux Fabius Plus Draeger
	Sensor flux Fabius Plus Draeger
	Sensor flux Fabius Plus Draeger Senzor de flux(x5):Sensor de flux Spirolog,ABS, dezinfectabil 5 bucăți compatibil cu Drager Fabius Plus
(8403735)
	Bucată
	4
	12000,00

	658
	Sensor O2  Leon plus Lowenstein        
	Sensor O2  Leon plus Lowenstein        
	Sensor O2  Leon plus Lowenstein         model: MLF-42HL
	Bucată
	2
	14850,00

	659
	Sensor O2  SV650, SV300 Mindray
	Sensor O2  SV650, SV300 Mindray
	Sensor O2  SV650, SV300 Mindray model: MOX3
	Bucată
	25
	37500,00

	660
	Sensor O2  Trilogy EVO, Philips
	Sensor O2  Trilogy EVO, Philips
	Sensor O2  Trilogy EVO, Philips Sensor O2 compatibil cu ventilatorul portabil Philips Trilogy Evo.Ref: 1134668
	Bucată
	9
	22500,00

	661
	Sensor O2 eVolution 3e Essential
	Sensor O2 eVolution 3e Essential
	Sensor O2 eVolution 3e Essential Sensor O2 galvanic compatibil cu ventilatorul eVolution 3e Essential P/N:F910028
	Bucată
	9
	30000,00

	662
	Sensor O2 Servo-I
	Sensor O2 Servo-I
	Sensor O2 Servo-I "O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2)compatibile cu  ventilatoare   Maquet Servo I si Servo u"
	Bucată
	6
	32500,00

	663
	Sensor oxigen SV650,Mindray
	Sensor oxigen SV650,Mindray
	Sensor oxigen SV650,Mindray Sensor de oxigen MOX 3, (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10 compatibile cu  ventilatoare Mindray SV650
	Bucată
	62
	82666,67

	664
	Sensor pentru măsurarea saturației regionale, cerebrale, compatibil cu Monitor INVOS™ 5100C Cerebral Somatic Oximeter
	Sensor pentru măsurarea saturației regionale, cerebrale, compatibil cu Monitor INVOS™ 5100C Cerebral Somatic Oximeter
	Sensor pentru măsurarea saturației regionale, cerebrale, compatibil cu Monitor INVOS™ 5100C Cerebral Somatic Oximeter
Pentru pacienți >40kg
Pentru monitorizare în timp real a modificărilor saturației regionale a oxigenului (rSO2 ) din sângele din creier sau din alte țesuturi ale corpului aflate sub senzor, pentru o monitorizare eficientă a oxigenării la adulți.
	Bucată
	80
	53333,33

	665
	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS
	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS
	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS
adult, tehnologia NIRS
	Bucată
	200
	16666,67

	666
	Sensor semperatura Bistos BT-770
	Sensor semperatura Bistos BT-770
	Sensor semperatura Bistos BT-770 Sensor de temperatura compatibil cu monitorul Bistos BT-770
	Bucată
	50
	25000,00

	667
	Sensor semperatura Carescape B450, GE
	Sensor semperatura Carescape B450, GE
	Sensor semperatura Carescape B450, GE Sensor de temperatură compatibil cu modulul ”E-PSM-01, GE”
	Bucată
	30
	5000,00

	668
	Sensor semperatura LM15 Lowenstein
	Sensor semperatura LM15 Lowenstein
	Sensor semperatura LM15 Lowenstein Sensor de temperatura compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein
	Bucată
	8
	4000,00

	669
	Sensor SPO2   Philips IntelliVue MX550
	Sensor SPO2   Philips IntelliVue MX550
	Sensor SPO2   Philips IntelliVue MX550 Senzor de monitorizare SpO2, compatibil cu cablul de interconexiune al modulului "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2)
	Bucată
	36
	45000,00

	670
	Sensor SPO2  Nihon Kohden BSM-6701K
	Sensor SPO2  Nihon Kohden BSM-6701K
	Sensor SPO2  Nihon Kohden BSM-6701K Sensor SPO2 adult compatibil cu modulul AY-663P.REF:TL-201T
	Bucată
	4
	2000,00

	671
	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray
	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray
	Sensor SPO2 BeneVision N12 Mindray Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray"
	Bucată
	4
	5000,00

	672
	Sensor SpO2 Bistos BT-770
	Sensor SpO2 Bistos BT-770
	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770
	Bucată
	2
	833,33

	673
	Sensor SpO2 Bistos BT-770
	Sensor SpO2 Bistos BT-770
	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770
	Bucată
	15
	6250,00

	674
	Sensor SpO2 Bistos BT-770
	Sensor SpO2 Bistos BT-770
	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770
	Bucată
	4
	1666,67

	675
	Sensor SPO2 Bistos BT-770
	Sensor SPO2 Bistos BT-770
	Sensor SPO2 Bistos BT-770 Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitorul Bistos BT770, tip clește, lungime minim 200 cm
	Bucată
	100
	41666,67

	676
	Sensor SPO2 Carescape B450, GE
	Sensor SPO2 Carescape B450, GE
	Sensor SPO2 Carescape B450, GE Sensor SpO2 compatibil cu modulul ”E-PSM-01, GE”, tehnologie TruSignal, lungime cablu: minim 2 metri
	Bucată
	30
	15000,00

	677
	Sensor SpO2 Carescape B650
	Sensor SpO2 Carescape B650
	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650
	Bucată
	1
	666,67

	678
	Sensor SpO2 Carescape B650
	Sensor SpO2 Carescape B650
	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, sensor tip wrap, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650
	Bucată
	1
	666,67

	679
	Sensor SpO2 Carescape B650
	Sensor SpO2 Carescape B650
	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip cleste, compatibil cu monitor de pacient General Electric Carescape B650
	Bucată
	1
	666,67

	680
	Sensor SpO2 Dash 5000
	Sensor SpO2 Dash 5000
	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000
	Bucată
	1
	666,67

	681
	Sensor SpO2 Dash 5000
	Sensor SpO2 Dash 5000
	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000
	Bucată
	1
	666,67

	682
	Sensor SpO2 Edan
	Sensor SpO2 Edan
	Senzor SpO2 de tip adult, reutilizabil, , senzor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Edan iM60
	Bucată
	1
	416,67

	683
	Sensor SPO2 Infinity Vista XL
	Sensor SPO2 Infinity Vista XL
	Sensor SPO2 Infinity Vista XL Sensor SPO2 DURA DS-100A, reutilizabil, adult, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL
	Bucată
	8
	10000,00

	684
	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein
	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein
	Sensor SPO2 LM15 Lowenstein Sensor SPO2 reutilizabil pentru adult compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein
	Bucată
	8
	4666,67

	685
	Sensor SpO2 MEC 2000
	Sensor SpO2 MEC 2000
	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie , sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000
	Bucată
	4
	2666,67

	686
	Sensor SpO2 MEC 2000
	Sensor SpO2 MEC 2000
	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, sensor tip clește, compatibil cu monitor de pacient Mindray MEC 2000
	Bucată
	1
	666,67

	687
	Sensor SpO2 Nihon Kohden
	Sensor SpO2 Nihon Kohden
	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K
	Bucată
	10
	3750,00

	688
	Sensor SpO2 Nihon Kohden
	Sensor SpO2 Nihon Kohden
	Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K
	Bucată
	10
	3750,00

	689
	Sensor SpO2 Nihon Kohden
	Sensor SpO2 Nihon Kohden
	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K
	Bucată
	5
	2083,33

	690
	Sensor SpO2 Philips
	Sensor SpO2 Philips
	Senzor SpO2 de tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip wrap, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550
	Bucată
	8
	7666,67

	691
	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12
	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12
	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray UMEC-12
	Bucată
	10
	3080,00

	692
	Sensor SpO2 tip clip
	Sensor SpO2 tip clip
	Sensor SpO2 tip clip adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray
	Bucată
	2
	500,00

	693
	Sensor SpO2 Trusat
	Sensor SpO2 Trusat
	Senzor SpO2 pentru nou-născuți, reutilizabil, senzor tip wrap, conector DB9 cu 9 pini, compatibil cu pulsoximetrul GE Trusat
	Bucată
	2
	833,33

	694
	Sensor temperatura Infinity Vista XL
	Sensor temperatura Infinity Vista XL
	Sensor temperatura Infinity Vista XL Sensor de temperatura reutilizabil cu 7 pini, 1,6m , compatibil cu Multimed 5 Pod.
	Bucată
	8
	6666,67

	695
	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel
	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel
	Senzor BIS cu patru electrozi compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel
Compatibil,cu monitorul p/u pacient Drager Vista 120
	Bucată
	100
	40000,00

	696
	Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4 S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4 S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4 S1008-E2/ Matachana Group Spania  Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	4250,00

	697
	Senzor de oxigen  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia
	Senzor de oxigen  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia
	Senzor de oxigen  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia Senzor de oxigen PN: 396200 compatibil cu ventilatoarele HamiltonC1/C2/C3/C6/
	Bucată
	3
	10000,00

	698
	senzor de presiune compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	senzor de presiune compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	senzor de presiune compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH senzor de presiune, ref: 401009/999
	Bucată
	2
	15000,00

	699
	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL
	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL
	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.   6850645 sau analogic
	Bucată
	15
	18750,00

	700
	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75
	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75
	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric,  compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. OOM202 sau analogic
	Bucată
	12
	15000,00

	701
	senzor O2 Newport e360T, Covidien AG
	senzor O2 Newport e360T, Covidien AG
	senzor O2 Newport e360T, Covidien AG Interval de măsurare - 0 - 100%; Timp de răspuns: până la 15 secunde. Temperatura de operare: 5 - 40 C. Tensiune de ieșire: 10 - 15 mV
	Bucată
	9
	7500,00

	702
	Senzor SPO2  W15 ,Witleaf
	Senzor SPO2  W15 ,Witleaf
	Senzor SPO2  W15 ,Witleaf Senzor SPO2  Adult reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient  "W15 ,Witleaf"
	Bucată
	3
	1250,00

	703
	Senzor SpO₂ IM60 & 80, Edan
	Senzor SpO₂ IM60 & 80, Edan
	Senzor SpO₂ IM60 & 80, Edan Tip: senzor de deget reutilizabil; Lungime cablu minim 200 cm; compatibil cu monitoarele de pacient "IM60 & 80, Edan"
	Bucată
	10
	4166,67

	704
	Senzor SpO2 tip adult, Philips
	Senzor SpO2 tip adult, Philips
	Senzor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550
	Bucată
	6
	5750,00

	705
	Senzor SpO2 tip pediatric, Philips
	Senzor SpO2 tip pediatric, Philips
	Senzor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, senzor tip clește, conector de cablu de interconectare LNCS cu 9 pini și 3 chei, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550
	Bucată
	4
	3833,33

	706
	Senzor temperatura   W15 ,Witleaf
	Senzor temperatura   W15 ,Witleaf
	Senzor temperatura   W15 ,Witleaf Senzor temperatura,  reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient  "W15 ,Witleaf"
	Bucată
	3
	625,00

	707
	Separator de ulei RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa
	Separator de ulei RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa
	Separator de ulei RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa Separator de ulei
	Bucată
	4
	28333,33

	708
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Genesis/ HERSILL, S.L.
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Genesis/ HERSILL, S.L.
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Genesis/ HERSILL, S.L. Garnituri de etansare                                          Diafragme                                                                        Supape de disc                                                                   Filtre bacteriene                                                                 Saibe de etansare                                                        Piese de schimb esentiale pentru intretinerea periodica
	Set
	1
	20000,00

	709
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Leon plus/Lowenstein Medical Technology GmbH
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Leon plus/Lowenstein Medical Technology GmbH
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Leon plus/Lowenstein Medical Technology GmbH Bacterial/Viral Filter                                                    O2 Sensor                                                                        Flow Sensor                                                                Breathing Circuit Set                                                 Expiratory Valve Membrane                                       Power Supply Fuse                                                           User Manual Addendum 
	Set
	2
	17833,33

	710
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Primus/Draeger Medical GmbH
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Primus/Draeger Medical GmbH
	Service kit  pentru Unitate de anestezie mobilă Primus/Draeger Medical GmbH Diafragma supapa expiratorie                          Diafragma                                                                             Saiba de etansare                                                            Garnitura                                                                           Filtru bacterian                                                          Garnitura                                                                      Diafragma, cupa                                                                    Disc supapa
	Set
	2
	50000,00

	711
	Service kit  pentru Ventilator anestezie  Fabius plus/ Draeger Medical GmbH
	Service kit  pentru Ventilator anestezie  Fabius plus/ Draeger Medical GmbH
	Service kit  pentru Ventilator anestezie  Fabius plus/ Draeger Medical GmbH Inel de etansare                                                        Diafragma, cupa                                                     Garnitura                                                                     Diafragma                                                                    Diafragma                                                                            Saiba de etansare                                                       Garnitura                                                                              Filtru bacterian
	Set
	4
	96666,67

	712
	Service kit  pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 300/Lowenstein Medical Technology GmbH
	Service kit  pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 300/Lowenstein Medical Technology GmbH
	Service kit  pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 300/Lowenstein Medical Technology GmbH  Filtru de aer HEPA
Filtru antibacterian
Garnituri de etansare
Tuburi de conectare
Senzor de presiune
Senzor de debit
Supapa de siguranta
Lubrifiant medical
	Set
	10
	91666,67

	713
	Service kit  pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 800/Lowenstein Medical Technology GmbH
	Service kit  pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 800/Lowenstein Medical Technology GmbH
	Service kit  pentru Ventilator pentru respiratie artificială Elisa 800/Lowenstein Medical Technology GmbH  Filtru de aer HEPA
Filtru antibacterian
Garnituri din silicon
Senzor de presiune
Senzor de debit
Cabluri de alimentare
Furtunuri de conectare
Supape de siguranta
Lubrifiant medical
	Set
	4
	38333,33

	714
	Service Kits   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Service Kits   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Service Kits   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia  - PREVENTIVE MAINTENANCE KIT - GA 75L VSD+                                               Name
 1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+
1 OIL FILTER KIT C142VSD+
1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD+
 1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE
	Bucată
	1
	47500,00

	715
	Service Kits   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Service Kits   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Service Kits   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia - AIR FILTER KIT - GA 75L VSD+                             
  Name
1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN
 4 AIR INLET W/O FILTER 114X17
 1 FILTER AIR
	Bucată
	1
	11000,00

	716
	Service Kits ZT 55 /
Atlas Copco International B.V. Belgia
	Service Kits ZT 55 /
Atlas Copco International B.V. Belgia
	Service Kits ZT 55 /
Atlas Copco International B.V. Belgia Name
  1 KIT A-MAINTENANCE
 1 ZT55-90 LP ELMT EXCHANGE KIT
 1 ZT55-90 HP ELMT EXCHANGE KIT
  1 ZR/T 55-90 GEARCASING SEAL KIT
 1 ZR/T 55-90 INLET VLV SERV KIT
  1 ZR/ZT75-90 INLET VLV OVH KIT
 1 ZT55-90 CHECK VLV SERV KIT
  1 SEAL WASHER KIT
  1 ZT55-90 HP DISCH SILENCER KIT
  1 ZT55-90 COOLER SERVICE KIT
  1 MUFFLER
  8 COUPL.ELEMENT
  1 PARALLEL KEY
  1 HOSE CLAMP
 1 HOSE CLAMP
 1 VALVE THROTTLE .  
1 VALVE THROTTLE .
 1 O-RING
 1 O-RING
1 O-RING 79.2X5.7
 1 IMPINGER
 1 HOSE
 1 SILENCER
 1 VALVE HOUSING
	Bucată
	1
	110000,00

	717
	Set  seringa 100ml +200ml,Nemoto
	Set  seringa 100ml +200ml,Nemoto
	Set  seringa 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;
	Bucată
	360
	38700,00

	718
	Set conectare endoscop "Fuji"
	Set conectare endoscop "Fuji"
	Set conectoare endoscop Fuji cu masina "Mediavators"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare
	Bucată
	2
	25000,00

	719
	Set de cartușe pentru sistem cu osmoză inversă  AWD655-8L, 
AT-OS S.r.l.
	Set de cartușe pentru sistem cu osmoză inversă  AWD655-8L, 
AT-OS S.r.l.
	Set de cartușe pentru sistem cu osmoză inversă  AWD655-8L, 
AT-OS S.r.l.
Set din 3 cartuse:
- Cartuş, 10 ţoli, din fibre de polipropilenă 5 mcr
- Cartuș cu cărbune activ, cartuş standart, 10 ţoli, 5 mcr
- cartuş, 10 ţoli, din fibre de polipropilenă 1 mcr
	Set
	4
	2166,67

	720
	Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +
	Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +
	Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +
	Set
	4
	6666,67

	721
	Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos  RO400GP01
	Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos  RO400GP01
	Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos  RO400GP01
	Set
	3
	5000,00

	722
	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)
	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)
	1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componența setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă bucală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare
	Bucată
	300
	75000,00

	723
	Set electrozi 3-Disc (NCS, PE)
	Set electrozi 3-Disc (NCS, PE)
	Set electrozi 3-Disc (NCS, PE)
4buc/ cutie
	Set
	5
	1041,67

	724
	Set electrozi adezivi de suprafata (2+1)
	Set electrozi adezivi de suprafata (2+1)
	
Set electrozi adezivi de suprafata (2+1 )pentru NCS, 24 buc/ cutie
	Set
	5
	1291,67

	725
	Set electrozi autoadezivi 45x80 cu cablu, MIO-IONOTENS
	Set electrozi autoadezivi 45x80 cu cablu, MIO-IONOTENS
	Set electrozi autoadezivi cu cablu
Compatibili cu aparatul MIO-IONOTENS,stimulator electric ,complet 4 electrozi PG473W 45x80 cu
	Set
	100
	2500,00

	726
	Set electrozi autoadezivi 46x47 cu cablu, MIO-IONOTENS
	Set electrozi autoadezivi 46x47 cu cablu, MIO-IONOTENS
	Set electrozi autoadezivi cu cablu Compatibili cu aparatul MIO-IONOTENS,stimulator electric,complet 4 electrozi PG471W 46x47 mm cu diametrul orificiului 2 mm
	Set
	100
	3750,00

	727
	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil
	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil
	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG Comen CM-300
	Set
	1
	480,00

	728
	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil  ( 007122 )
	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil  ( 007122 )
	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
	Bucată
	1
	386,50

	729
	Set electrozi multifuncționali pentru defibrilare, adulți
	Set electrozi multifuncționali pentru defibrilare, adulți
	Destinație: Pentru defibrilare externă, monitorizare ECG și stimulare cardiacă transcutanată (pacing).
Tip: Autoadezivi, de unică folosință.
Compatibil cu defibrilatoarele Mindray
Ambalare: Set pereche (2 bucăți) în ambalaj individual steril/barier
echivalent cu Stat Padz II
	Set
	20
	833,33

	730
	Set pentru inhalații prin nebulizare
	Set pentru inhalații prin nebulizare
	Set pentru inhalații prin nebulizare
Furtul 1/Pipă1/Mască1/Container pentru soluții1
	Set
	1500
	50000,00

	731
	Set Sensor SpO2 reutilizabil + Cablu interconetor, BeneVision seria N 15 Mindray
	Set Sensor SpO2 reutilizabil + Cablu interconetor, BeneVision seria N 15 Mindray
	Set Sensor SpO2 reutilizabi, pacient adult, cu clips de fixare la deget (fingertip clip).t + Cablu interconetor compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray
	Set
	2
	1333,33

	732
	Set senzori nivel H/M/L 1 set. pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Set senzori nivel H/M/L 1 set. pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Set senzori nivel- senzori de 3 dimensiuni cu nivel maxim mediu si minim. Destinat pentru masurarea nivelului de apa in generator si mentinearea nivelului constant
	Bucată
	1
	6000,00

	733
	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Med Rad MRXperion
	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Med Rad MRXperion
	Componența minima a setului: 2 buc. seringa 65 ml+115ml cu urmatoarele caracteristici: material transparent rezistent la presiune 100-325 psi, 1 buc.tub conector spiralat lungimea 115 cm, conectori+ valve, permite conectarea la seringile injectorului Med Rad MRXperion
	Set
	100
	41666,67

	734
	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Nemoto Dual Shot alpha7
	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat Nemoto Dual Shot alpha7
	Componența minima a setului: 2 buc. seringa 200ml+100ml cu urmatoarele caracteristici: material transparent rezistent la presiune min 400 psi, 1 buc.tub conector spiralat in formaT, lungimea 150 cm, 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Nemoto Dual Shot alpha7
	Set
	100
	17916,67

	735
	Set Seringi pentru angiografie   200ml+100ml
	Set Seringi pentru angiografie   200ml+100ml
	Setul include: seringi 200ml+100ml, tub de conectare spiralat 150cm tip Y, vented spike (2 buc), quick fill tube (2 buc)
	Set
	2500
	510416,67

	736
	Set seringi pentru substanta de contrast 100/200ml volum
	Set seringi pentru substanta de contrast 100/200ml volum
	set seringi pentru introducerea substantei de contrast in timpul interventiilor CT,compatibil cu injectomat model:Nemoto Dual Shot alpha7,JAPONIA.
	Bucată
	600
	120000,00

	737
	Seturi de măsurare invazivă a presiunii (IBP), de unică folosință, pentru adulți, cu 2 linii, de tip UTAH 
	Seturi de măsurare invazivă a presiunii (IBP), de unică folosință, pentru adulți, cu 2 linii, de tip UTAH 
	Domeniul de măsurare: de la -50 mmHg până la +300 mmHg.
Sensibilitatea senzorului: 5 µV/V/mmHg ± 1%.
Protecție electrică: Protecție la impulsul defibrilatorului (minim 4,0 kV).
Liniile de monitorizare: Tuburi din PVC flexibile, rezistente la îndoire (kink-resistant). Codare culori standard: Roșu (linia arterială), Albastru (linia venoasă).
Sistem de spălare: Echipat cu cameră de infuzie continuă (micro-drip) pentru menținerea patenței cateterului (~ 3 ml/h).
 Compatibil cu conector tip UTAH, aflat în dotare ( aparate Mindray(
	Set
	500
	125000,00

	738
	Seturi de specule și  tubulatură pentru  hidrocolonoterapie
	Seturi de specule și  tubulatură pentru  hidrocolonoterapie
	Seturi de specule și  tubulatură pentru  hidrocolonoterapie
tip LARGE HIDROKIT 
de unica folosinta
	Bucată
	1380
	51750,00

	739
	Silifos
	Silifos
	Silifos dedurizant sanitar ambalat in cutie de 0.5 kg, sub forma de bile
	Bucată
	4
	6666,67

	740
	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice
	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice
	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”Tub de conexiune la sistema de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare oră. Cu Fixatoare metalice, Steril, Capacitatea colectorului de acumulare 700 ml. Ambalat individual
	Bucată
	30
	3750,00

	741
	Specul auricular 2 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10775 Riester
	Specul auricular 2 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10775 Riester
	Specul auricular 2 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10775 Riester
	Set
	50
	6250,00

	742
	Specul auricular 4 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10789 Riester
	Specul auricular 4 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10789 Riester
	Specul auricular 4 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10789 Riester
	Set
	50
	6250,00

	743
	Specul auricular 5 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10795 Riester
	Specul auricular 5 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10795 Riester
	Specul auricular 5 mm reutilizatbil, 10 unitati in set, de tip 10795 Riester
	Set
	30
	3750,00

	744
	splitter AIER standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik
	splitter AIER standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik
	splitter AIER standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik splitter AER standard DIN 13260-2 Cu o intrare  standart DIN si 2 iesiri standart DIN
	Bucată
	15
	50000,00

	745
	splitter o2 standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik
	splitter o2 standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik
	splitter o2 standard DIN 13260-2 Moduflex 2500, Modul technik splitter O2 standard DIN 13260-2 Cu o intrare  standart DIN si 2 iesiri standart DIN
	Bucată
	15
	50000,00

	746
	Spray lubrifiant autoclave
	Spray lubrifiant autoclave
	Spray lubrifiant de silicon compatibil cu garnituri ale usilor autoclavelor, volum 500 ml
	Bucată
	60
	19000,00

	747
	Spray lubrifiant instrumente chirurgicale
	Spray lubrifiant instrumente chirurgicale
	Spray lubrifiant pentru instrumente chirurgicale, fără culoare, cu protecție împotriva coroziei, stratul de ulei poate fi penetrat de vapori de apă și nu formează barieră în procesul de autoclavare, volum 300 ml
	Bucată
	6
	3250,00

	748
	Spray p-u micromotor                   ( Ulei Lubriol)
	Spray p-u micromotor                   ( Ulei Lubriol)
	280053 KARL STORZ "Universal-Spray", livrat în seturi de 6 sticle a câte 500 ml fiecare, împreună cu un duză de pulverizare. Acest spray este utilizat pentru întreținerea și lubrifierea instrumentelor medicale, asigurând o funcționare optimă și prelungind durata de viață a acestora. Este compatibil cu diverse sisteme motorizate, precum UNIDRIVE® S III ENT și NEURO, fiind recomandat pentru lubrifierea pieselor de mână și a motoarelor de mare viteză. De asemenea, spray-ul este utilizat în reprocesarea pieselor de mână INTRA, asigurând o lubrifiere adecvată pentru o funcționare eficientă.
	Bucată
	50
	40833,33

	749
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Service kit plan B  PREV. MAINT. KIT RDX 55-75 VSD+
	KIT PREV.MAINT.RXD 55-75VSD+,GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 3001160216
	Set
	1
	18333,33

	750
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Ulei 40 l OIL RXD 20L 
	OIL RS ULTRA 20L ,GA 55 VSD, Nr.de serie API869006, COD 1630204120
	Bucată
	2
	25833,33

	751
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN
	KIT WEAR DRAIN, FD180VSD, Nr.de serie ITJ431547, cod 2200902017 
	Set
	2
	4000,00

	752
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C
	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600
	Set
	1
	2083,33

	753
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filtru UD180+
	FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408
	Bucată
	1
	17500,00

	754
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filtru QDT 185 
Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 185
	KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907
	Set
	1
	16666,67

	755
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filter IPE123SMA
	Filter cod:IPE123SMA
	Bucată
	1
	7000,00

	756
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filter IPE123SCA
	Filter cod:IPE123SCA
	Bucată
	1
	8000,00

	757
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Sensor Zircon
	Sensor Zircon cod:03-909
	Bucată
	1
	37500,00

	758
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75
	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75
	Bucată
	4
	32166,67

	759
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	KIT air filter AIR FILTER KIT
	Air filter kit , GA 55 VSD, Nr. de serie API869006,cod 3001160210
	Set
	1
	8333,33

	760
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filtru de aer
	FILTER AIR FD180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905
	Bucată
	1
	100,00

	761
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN
	KIT WEAR DRAIN, FD 180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017
	Set
	2
	4000,00

	762
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filtru UD 180 + 
	FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408
	Bucată
	1
	16666,67

	763
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8500 MED
	Filtru QDT 185 
	KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907
	Set
	1
	17500,00

	764
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+
	PREV.MAINT.KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990101
	Set
	1
	27500,00

	765
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Ulei 60 l OIL RXD 20L 
	OIL RS ULTRA 20 L, GA 75 VSD, Nr. De serie API869006, cod 1630204120
	Bucată
	3
	38750,00

	766
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN
	KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017 
	Set
	2
	4000,00

	767
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C
	THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600
	Set
	1
	2500,00

	768
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filtru UD 310 + 
	FILTER KIT UD 310+, cod2901300410
	Bucată
	1
	24166,67

	769
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filtru QDT 245   Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245
	KIT SERVICE QDT245, QDT G-THREAD, Nr. de serie API1069731, cod 3001500908
	Set
	1
	22500,00

	770
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filter IPE160SMA
	Filter cod:IPE160SMA
	Bucată
	1
	7000,00

	771
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filter IPE160SCA
	Filter cod:IPE160SCA
	Bucată
	1
	8000,00

	772
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Sensor Zircon
	Sensor Zircon cod:03-909
	Bucată
	1
	37500,00

	773
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75
	Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75
	Bucată
	4
	32166,67

	774
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	KIT air filter AIR FILTER KIT
	AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990095
	Set
	1
	12500,00

	775
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filtru de aer
	FILTER AIR, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905
	Bucată
	1
	100,00

	776
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN
	KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017 
	Set
	2
	4000,00

	777
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filtru UD 310 + 
	FILTER KIT UD 310+, cod 2901300410
	Bucată
	1
	24166,67

	778
	Stație de producerea oxigenului  INMATEC POC 8600 MED
	Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245
	KIT SERVICE QDT245, QDT 245 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500908
	Set
	1
	22500,00

	779
	Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4 Dialog+ (V5), B.Braun
	Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4 Dialog+ (V5), B.Braun
	Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4 Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Suction nipple with o-rings 9.3 x 2.4" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34560939"
	Bucată
	4
	5333,33

	780
	Supapă de retur (VR3, VR8),  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă de retur (VR3, VR8),  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă de retur (VR3, VR8),  S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	4
	3980,00

	781
	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"
	Bucată
	2
	3130,00

	782
	Supapă electropneumatică 
3/2 M7 S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă electropneumatică 
3/2 M7 S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă electropneumatică 
3/2 M7 S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"
	Bucată
	8
	39880,00

	783
	Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u  S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"
	Bucată
	1
	5220,00

	784
	Supapă pneumatică NC (NV1) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV1) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV1) S1008-E2/ Matachana Group Spania 15. Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	9490,00

	785
	Supapă pneumatică NC (NV15) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV15) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV15) S1008-E2/ Matachana Group Spania     Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	7820,00

	786
	Supapă pneumatică NC (NV5) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV5) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV5) S1008-E2/ Matachana Group Spania  Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	13140,00

	787
	Supapă pneumatică NC (NV9) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV9) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Supapă pneumatică NC (NV9) S1008-E2/ Matachana Group Spania  Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	10930,00

	788
	Sursa de lumina  OPMI PENTERO 800
	Sursa de lumina  OPMI PENTERO 800
	Sursa de lumina  OPMI PENTERO 800 Set cu două lampe halogen 300w cu contor încorporat pentru microscop chirurgical Zeiss Pentero 800 
	Bucată
	1
	208333,33

	789
	Test   Biotest
	Test   Biotest
	Test  Biotest   55℃ (externe) p-u  plazmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se aflăo fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian.
	Test
	400
	12000,00

	790
	Test  Bowie - Dik
	Test  Bowie - Dik
	Test   Bowie-Dik  121℃ - 134℃ (externe) p-u  autoclav
	Test
	300
	7250,00

	791
	Test  indicator  55℃          ( externe)
	Test  indicator  55℃          ( externe)
	Test indicator 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de  formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,cu rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție.
	Test
	10000
	7333,33

	792
	Test Bowie & Dick
	Test Bowie & Dick
	1.Pachetul test de unica folosinta BowieDick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii.
2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).
	Bucată
	250
	14583,33

	793
	Test indicator chimic plasma
	Test indicator chimic plasma
	test indicator chimic ,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90
	Bucată
	1250
	7083,33

	794
	Teste tip Bowie -Dick pentru autoclav
	Teste tip Bowie -Dick pentru autoclav
	1. Set test- indicator chimic de tip 2  în conformitate cu ISO-11140-1, de unică folosință, care asigura securitatea maximă a monitorizării sterlizării. 2. Să poată aprecia ușor corectitudinea evacuarii aerului precum și asigurarea cantității corespunzătoare a aburului ( concentrație non-critica a gazelor inerte) pentru autoclave la 134 grade Celsius
	Set
	1100
	18333,33

	795
	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min   Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min   
	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min   Extern
	Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. 
	Test
	14000
	3733,33

	796
	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min   Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min   Universal
	Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min, 
REGISTRU
	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
	Bucată
	14
	0,00

	797
	touch screen  W15 ,Witleaf
	touch screen  W15 ,Witleaf
	touch screen  W15 ,Witleaf Piesă touch screen 15.6 inches, compatibil cu monitorul de pacient  "W15 ,Witleaf"
	Bucată
	1
	3850,00

	798
	Tub audiometru
	Tub audiometru
	Set pachet cu tub sonde 100 buc și clește 1 buc compatibil cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan
	Set
	10
	7666,67

	799
	Tub de extensie cu conector tip Yde înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.
	Tub de extensie cu conector tip Yde înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.
	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protectie la capete, prevazut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 -400 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.
	Bucată
	200
	20000,00

	800
	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray
	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray
	Tub NIBP BeneVision N12 Mindray Tub NIBP
NIBP Hose
6200-30-09688
	Bucată
	4
	2666,67

	801
	Tub NIBP Bistos BT-770
	Tub NIBP Bistos BT-770
	Tub NIBP Bistos BT-770 Tub NIBP compatibil cu monitorul Bistos BT-770
	Bucată
	50
	20833,33

	802
	Tub NIBP Carescape B450, GE
	Tub NIBP Carescape B450, GE
	Tub NIBP Carescape B450, GE Tub aer, NIBP, adult, 3,6m, compatibil cu modulul ”E-PSM-01, GE”
	Bucată
	30
	12500,00

	803
	Tub NIBP LM15 Lowenstein
	Tub NIBP LM15 Lowenstein
	Tub NIBP LM15 Lowenstein Tub NIBP compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein
	Bucată
	8
	5333,33

	804
	Tub pentru NIBP  Philips IntelliVue MX550
	Tub pentru NIBP  Philips IntelliVue MX550
	Tub pentru NIBP  Philips IntelliVue MX550 Tub NIBP cu lungimea de 3m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"
	Bucată
	36
	15000,00

	805
	Tub pentru pompa peristaltică  pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia 
	Tub pentru pompa peristaltică  pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia 
	Tub pentru pompa peristaltică  pentru Mașina pentru dezinfectare instrumente Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia 
	Bucată
	4
	1666,67

	806
	Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat
	Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat
	1 buc.tub conector spiralat in formaT, lungimea 150 cm, 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului
	Set
	500
	14166,67

	807
	Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat
	Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat
	Tub conector spiralat lungimea 115 cm, conectori+ valve, permite conectarea la seringile injectorului Med Rad MRXperion
	Set
	300
	8750,00

	808
	turbina reutilizabila Spirobank G, MIR
	turbina reutilizabila Spirobank G, MIR
	turbina reutilizabila Spirobank G, MIR turbina reutilizabila standarde ATS / ERS 
Diametrul exterior 33,3 mm
Diametrul interior 30,5 mm
Lungime 41,5 mm
Grosime 2 mm
Greutate 20,29 g, compatibilă cu "Spirobank G, MIR"
	Bucată
	1
	2000,00

	809
	Ulei GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Ulei GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Ulei GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia   OIL RXD 20L
	Bucată
	4
	68000,00

	810
	Ulei p/u compresor Teresso 46 compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Ulei p/u compresor Teresso 46 compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Ulei p/u compresor Teresso 46 compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Recipienti a cite 20 litri, Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)
	Bucată
	2
	11833,33

	811
	Ulei ZT 55 /
Atlas Copco International B.V. Belgia
	Ulei ZT 55 /
Atlas Copco International B.V. Belgia
	Ulei ZT 55 /
Atlas Copco International B.V. Belgia Part Number:  2908 8501 01        AR ROTO-Z 20 LITRES
	Bucată
	2
	38000,00

	812
	Unguent garnitura pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Unguent garnitura pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Unguent- destinat pentru lubrifierea garniturii din silicon/ cauciuc pe parcursul utilizarii. Rezistent la temperatura pe baza de silicon
	Bucată
	4
	2000,00

	813
	Unguent garniture spray pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Unguent garniture spray pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Unguent- spray destinat pentru lubrifierea garniturii din silicon/ cauciuc pe parcursul utilizarii. Rezistent la temperatura pe baza de silicon
	Bucată
	4
	1166,67

	814
	Valva de expir Hamilton C1
	Valva de expir Hamilton C1
	Valva de expir reutilizabila pentru pacienti neonatali, compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1
	Bucată
	1
	8333,33

	815
	Valva electromagnetică pentru apă (simplu) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Valva electromagnetică pentru apă (simplu) S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Valva electromagnetică pentru apă (simplu) S1008-E2/ Matachana Group Spania Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	2730,00

	816
	Valva expir. PEEP (VNT.ACS.28)ventilator UVENT-T-S
	Valva expir. PEEP (VNT.ACS.28)ventilator UVENT-T-S
	Valva expir. PEEP (VNT.ACS.28)ventilator UVENT-T-S
	Bucată
	3
	23718,00

	817
	Ventilator 24V pentru cutie electrică,  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Ventilator 24V pentru cutie electrică,  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Ventilator 24V pentru cutie electrică,  S1008-E2/ Matachana Group Spania Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	1010,00

	818
	Water hardness test kit HemaRO 3000, DWA
	Water hardness test kit HemaRO 3000, DWA
	Water hardness test kit HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Water hardness test kit" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "ZG1800001"
	Bucată
	1
	833,33

	 
	 
	 
	TOTAL
	 
	 
	5245436,17



Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 5245436,17 lei 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
	Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.
Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 

11. [bookmark: _Hlk203652720]Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, pe parcursul anului 2027 în termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare.
Note:
1) Condiții de livrare speciale
1.1. [bookmark: _Hlk203652495]Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază Furnizorului/Prestatorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
1.2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului/Prestatorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește cantitatea totală contractată per lot.
1.3. În cazul în care Furnizorul/Prestatorul nu respectă condițiile și termenul de livrare, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor/Prestator, contrar voinței Beneficiarului.
1.4. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare, să informeze CAPCS și Furnizorul/Prestatorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
1.5. Furnizorul/Prestatorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim solicitat în Bonul de comandă-livrare; 
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
1.6. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului/Prestatorului contractat.

2) Condiții speciale de predare-primire
2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare. 
2.1.1. Obligațiile vânzătorului: 
1. organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare; 
1. asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
1. utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
1.  asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar. 

2.1.2 Obligațiile beneficiarului: 
1. asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate; 
1. verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare; 
1. confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă; 
1. facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
NOTĂ:
Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație
	[bookmark: _Hlk112339082]cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,
	DA

	12
	Declarație
	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	13
	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.
Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.
	DA

	14
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	15.1
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) 
Notă: 
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

	DA

	15.2
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.
	DA

	
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	15
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	16
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028.
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului  Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147][bookmark: x_faq-64.-Care-sunt-acțiunile-membrilor-]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). 
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.
35. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 02.07.2026 
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.07.2026
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
[bookmark: _Hlk104891106]se specifică da sau nu)




Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG 
