## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1772544460233 (21575282) | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8) | 22 | Sistem de prelevare a probelor de aer | 1 | 90200 | 108240 | 90200 | 108240 | 90 005 500 / Spania/ IUL SA | Monitorizarea contaminării microbiene a aerului Debit de aer 100L/m Pentru placi Petri și Rodac (Cover & holder for 60 mm Petri(RODAC) dishes (aluminium)- 90005505 ) Controlată de microprocesor Volum total de aer minim 10-9900L Cu rotație (Spin) Conectarea cu PC/ imprimantăFormat comunicare XML, CSV sau echivalent Alimentare 100-240V Alimentare baterii reîncarcabile cu autonomie minim 8 ore Toate accesoriile recomandate de producător să fie incluse.