SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale Sistemul de filtrare cu flux tangential ultrafiltrare/diafiltrare conform necesității IMSP CNTS

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Participant nr.1 | 1.Referitor la solicitarea: Sistemul de filtrare cu flux tangential ultrafiltrare/diafiltrare este un sistem complex, care se produce pe baza de comandă, iar timpul de fabricație, livrare, instalare și calificare pot dura până la 8-9 luni, solicităm să fie modificat Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS . 2.Referitor la solicitarea: Sistemul de filtrare cu flux tangential ultrafiltrare/diafiltrare este un sistem complex, care se produce pe baza de comandă, iar timpul de fabricație, livrare, instalare și calificare pot dura până la 8-9 luni, solicităm să fie modificat Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS . | Răspuns:Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020: I.Dispozitivul Medical (Sistemul de filtrare cu flux tangential ultrafiltrare/diafiltrare): până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; I.Proceduri de ultrafiltrare/diafiltrare (consumabilele, reagenții necesari) : Răspuns:Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020: I.Dispozitivul Medical (Sistemul de filtrare cu flux tangential ultrafiltrare/diafiltrare): până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; I.Proceduri de ultrafiltrare/diafiltrare (consumabilele, reagenții necesari) : |