Proiectul caietului de sarcini:

Obiectul: Achiziționarea testelor de analiză a hemoglobinei + hematocrit conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui

Descriere generală. Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. | Denumire lot | Denumire poziție | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teste (analize de hemoglobină+hematocrit) | Teste (analize de hemoglobină+hematocrit) | bucată | 40000 | Teste (analize de hemoglobină+hematocrit) Operatorul economic va asigura cu 8 analizore portabile de determinare a hemoglobinei, cu calitatea investigatiilor de laborator, nu se accepta analizoare, pentru testare individuala (self testing) se va oferi cu titlu gratuit Specificări tehnice pentru Analizator: Cerințe /parametrii de lucru: Colectarea picăturii de sânge din locul puncției Intervalul normal pentru nivelurile de hemoglobină • Bărbat : 13.8 până la 17.2 g/dL • Femeie: 12.1 până la 15.1 g/Dl Cuve din sticlă/test individual Autonomie: Nu mai putin 10 zile, fara conectare la reteaua electrica Stocare date - Cel putin 5000 rezultate Valabilitate teste - Cel putin 24 luni din momentrul livrarii Valabilitatea, testelor dupa deschiderea ambalajului, sa nu difere de valabilitatea indicata pe ambalaj . Aplicarea probei - Fara necesitatea transferului probei cu un dispozitiv intermediar (capilar, pipeta etc.) Risc de contaminare a dispozitivului - Zero % QC Control - Controlul calitatii cu controale pe 3 niveluri: Patologic Mic, Mediu si Patologic Mare (Scăzut,Mediu,Înalt). QC management - Posibilitatea monitorizarii controlului calitatii, cu curbe de calitate Conectivitate - Posibilitatea conectarii la sisteme informationale, cu stocarea si monitorizarea datelor. Dedicat pentru laborator, banca de sange etc. •Anul de fabricare 2025/2026 Certificări: • ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management sistem • EC Declaration of Conformity • IVDR Certificat • Fiecare parametru sa fie confirmat prin pliante, manuale utilizator, lincuri pe site-ul producatorului • Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. • Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. • Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău. • Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. • Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție. • Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2025/2026 • Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. |
|  | Valoarea estimativă fără TVA 810 000 lei fără TVA |  |  |  |  |