## Sheet1
Butelie oxigen
Cod | 110510
Descriere | Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.
Parametru | Specificatie
Tip | portabil
Volum | ≥ 5 litri
Material | oțel/metal galvanizat
Manometru de control | pe reductor
Flowmetru presiune | diapazon min. 0-15 l/min | Informație adițională
Presiune de incarcare | ≥ 200 atm | 8 140 lei cu TVA
Tub pentru conectare la butelia de oxigen | ≥ 2 buc., să se indice codul produsului
Mască facială | ≥ 2 buc., să se indice codul produsului
Canulă nazală | ≥ 2 buc., să se indice codul produsului
Geanta de transport | da