## Лист1
Lampă germicida (varianta de masă)
Cod | 130130
Descriere | Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului, lichidului etc.
Alimentare | 220V, 50Hz
Mobilă | obligatoriu
Numar de tuburi | 1 sau 2
| ≥ 30W | Informație adițională
Spectru de raze | UV + vizibil | 2125 lei cu TVA
Tuburi | ≥ 8000 ore
Unghiul de iradiere | fara reflector
Lampă germicidă fără eliminarea ozonului | obligatoriu

## Лист2
https://bricomol.md/2024/01/05/lampa-de-cuart-sau-lampa-bactericida-fara-ozon/