## Лист1
Lampă germicidă (varianta staționară)
Cod | 130140
Descriere | Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.
Alimentare | 220V, 50Hz
Montabila pe tavan sau perete | obligatoriu
Lampa cu tub inclus | cu 1 tub, minim 15W
Spectru de raze | UV + vizibil | Informație adițională
Unghiul de iradiere | minim 180 grade | 430 lei cu TVA
Timpul de funcționare a lămpilor | ≥ 8000 ore
Lampă germicidă fără eliminarea ozonului | obligatoriu