## Лист1
Lampă germicidă (varianta staționară 20m)
Cod | 130150
Descriere | Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.
Alimentare | 220V, 50Hz
Montabila pe tavan sau perete | obligatoriu
Lampa cu tub inclus | cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² | Informație adițională 725 lei cu TVA
Spectru de raze | UV + vizibil
Unghiul de iradiere | minim 180 grade
Timpul de funcționare a lămpilor | ≥ 8000 ore
Lampă germicidă fără eliminarea ozonului | obligatoriu