## Лист1
Lampă germicida (varianta mobilă)
Cod | 130160
Descriere | Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperi, coridoare etc.
Alimentare | 220V, 50Hz
Suportul | Mîner pentru transportare
min. 3 roți
min. 2 cu frînă
Numar de tuburi | 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² | Informație adițională
Tuburile | tuburile incluse în set | 4035 lei cu TVA
≥ 8000 ore
Spectru de raze | UV + vizibil
Unghiul de iradiere | 360 grade
Lampă germicidă fără eliminarea ozonului | obligatoriu