## Лист1
Aspirator toracal
Cod | 130310
Descriere | Aspirator toracic asigură aspirarea şi evacuarea fluidelor corporale şi/sau de aer care se pot acumula între plămâni si peretele toracic (spatiul pleural), după o interventie chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronşită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale.
Parametru |  | Specificația | Informație adițională
Sistemul vacuum | Limita maximă | ≥ 550 mmHg | 5 700 lei cu TVA
| Indicator de presiune | obligatoriu
| Debitul de aer | ≥ 30 l/min
Nivelul de zgomot |  | ≤ 65 dB
Vas colector | Protecție la umplere | obligatoriu
| Capacitatea | ≥ 1000 ml
| Reutilizabil | obligatoriu
Tip Filtru | Unică utilizare | obligatoriu
Tensiunea de alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii
Filtru antibacterian |  | 15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit
Vas colector | Reutilizabil | 1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit