## Лист1
Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru
Cod | 130700
Descriere | Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii
Parametru |  | Specificaţia
Greutatea maximă |  | ≥ 200 kg
Precizie |  | ≤ 100 gr
Pornirea/Închiderea |  | Automată
Ecran LCD |  | ≥ 65x25 mm
Alimentare |  | rețea 220V, 50Hz | Informație adițională
Autocalibrare |  | obligatoriu | 4 600 lei cu TVA
Taliometru |  | obligatoriu, 200 cm