## Лист1
Cîntar electronic pentru adulţi (220V)
Cod | 130710
Descriere | Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii
Parametru |  | Specificaţia
Greutatea maximă |  | ≥ 200kg
Precizie |  | ≤ 100 gr
Pornirea/Închiderea |  | Automată | Informație adițională
Ecran LCD |  | ≥ 65x25mm | 4500lei cu TVA
Alimentare |  | rețea 220V, 50Hz
Autocalibrare |  | obligatoriu