## Лист1
Cîntar electronic, pentru nou-născuţi
Cod | 130800
Descriere | Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii
Parametru |  | Specificaţia
Greutatea maximă |  | 20 - 25 kg
Precizie |  | ≤ 5 gr | Informație adițională
Functia fixare greutate, (TARE) |  | obligatoriu | 898 lei cu TVA
Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca |  | obligatoriu
Pornirea/Închiderea |  | Automată
Ecran LCD |  | ≥ 65x25mm
Alimentare |  | 220V, 50Hz sau baterie internă
Autocalibrare |  | obligatoriu