## Sheet1
Masă ortopedică
Cod | 140200
Parametru |  | Specificaţie
Descriere | Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice |  | 132 000 lei cu TVA
Poziționare | Trendelemburg | ≥ 25 grade
| Antitrendelemburg | ≥ 25 grade
| Înclinare laterală | ≥ 18 grade
Capacitate |  | ≥ 200 kg
Acțiune |  | electromecanică
Control |  | pupitru sau pedală
Radiotransparentă |  | obligatoriu
Utilizare radiologică | Mărimea maximă a casetei | minim 35x43 cm
Atașament de bază |  | mobil
Structura coloanei |  | oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă
Roți |  | obligatoriu
Blocare roți |  | obligatoriu
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz