## Лист1
Pat cu aer fluidizat
Cod | 140300 |  | 35 000 Lei cu TVA
Descriere | Paturi aero-hidrice cu saltele cu presiunea alternantă. Acest grup de produse include paturile ce scad presiunea de interfață între pielea pacientului și mediul de suport prin distribuirea uniformă a masei pacientului pe pat. Aici nu sunt incluse alte produse antiescare, așa ca saltele cu apă, saltele cu spumă, perne cu presiune alternantă (cele cu înălțimea mai mică de 9 cm, cînd sunt umflate).
Parametrul |  | Specificația
Greutatea pacientului | cu utilizare geriatrică | ≥ 150 kg
| fără utilizare geriatrică | ≥ 250 kg
Siguranța | control CPR | obligatoriu
| alarme | obligatoriu
Nivelul de zgomot la capul patului |  | < 35 dB
Temperatura |  | ≤ 40.5
Accesorii | suport IV | da, săse indice codul produsului oferit
| Filtre de aer de intrare | da, săse indice codul produsului oferit
| manometru | da, săse indice codul produsului oferit
| cadru ortopedic | da, săse indice codul produsului oferit