## 23.10.2024
Targa sanitară
Cod |  | 140360
Descriere | Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta.
Parametru |  | Specificație
Tip |  | pliabila
Caracteristici | Fixare pacient | obligatoriu
| Tetieră reglabilă | obligatoriu | Informație adițională
Material | Bară de transport | Oțel inox/Al | 4 800 lei cu TVA
Acoperire |  | stofă reziztentă lavabilă
Sarcina maximă |  | ≥ 150 kg
Dimensiuni in stare intinsa |  | ≤ 209 x 60 x 25 cm
Dimensiuni in stare pliata |  | ≤ 98 x 60 x 20 cm
Cadru de metal cu minim 3 bare transversale |  | Să se atribuie dimensiunilor constructive

## Sheet1
Targa sanitară
Cod |  | 140360
Descriere | Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta.
Parametru |  | Specificație
Tip |  | pliabila
Caracteristici | Fixare pacient | obligatoriu
| Tetieră reglabilă | obligatoriu | Informație adițională
Material | Bară de transport | Oțel inox/Al | 4 800 lei cu TVA
Acoperire |  | stofă reziztentă lavabilă
Sarcina maximă |  | ≥ 150 kg
Dimensiuni in stare intinsa |  | ≤ 209 x 60 x 15 cm
Dimensiuni in stare pliata |  | ≤ 98 x 60 x 20 cm
Cadru de metal cu minim 3 bare transversale |  | Să se atribuie dimensiunilor constructive