## Sheet1
Brancarda sanitara (caracteristici de baza)
Cod | 140370
Descriere | Brancardă destinată pentru transportarea pacienților
Parametru |  | Specificație
Poziționare | Tredelinburg | ≥ 15 grade
Control |  | manual | Informație adițională
Caracteristici | Bare laterale | obligatoriu | 21 000 lei cu TVA
Roți | Diametru | ≥ 15 cm
| Frine | ≥ 2
Sarcina maximă |  | ≥ 200 kg
Dimensiuni |  | ≥ 200 x 75 cm
Mînere pentru transportarea brancardei |  | obligatoriu
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă |  | da, detașabilă
Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete |  | obligatoriu