## Лист1
Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenţi
Cod | 140410
Descriere | Paturi pediatrice standard pentru adolescenţi, destinate pentru staţionarea pacienţilor
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziţionare | Secţiune spate şi picioare | Reglabilă
Saltea | Ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului | Informație adițională
Barele de protecție laterale |  | Detașabile | 15 000 lei cu TVA
Rotile | Diametru | ≥12 cm
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Accesorii |  | Husă pentru saltea