## Лист1
Pat pediatric (electric) pentru adolescenţi (secţia reanimare)
Cod | 140420
Descriere | Paturi pediatrice pentru adolescenţi (secţii de reanimare) destinate pentru staţionarea sau transportarea pacienţilor dintr-o secţie în alta.
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziționare |  | Plană
Trendelenburg
|  | Antitrendelenburg | 14 000 cu TVA
Saltea | Ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
Barele de protecție laterale |  | Detașabile
Rotile | Diametru | ≥12 cm
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Monitorizarea electrică-alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii |  | Husă pentru saltea
Manevrarea |  | Telecomandă