## Лист1
Pat pediatric standard (electric) pentru adolescenţi
Cod | 140430
Descriere | Paturi pediatrice standard pentru adolescenţi, destinate pentru staţionarea pacienţilor
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziționare | Secţiune spate şi picioare | Reglabilă
Saltea | ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
Barele de protecție laterale |  | Detașabile | 14 000 Lei cu TVA
Rotile | Diametru | ≥12 cm
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Monitorizarea electrică-alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii |  | Husă pentru saltea
Manevrarea |  | Telecomandă