## Лист1
Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii
Cod | 140450
Descriere | Paturi pediatrice standard pentru copii, destinate pentru staţionarea pacienţilor
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziționare | Secţiune spate şi picioare | Reglabilă
Saltea | Ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
Barele de protecție laterale |  | pliabil | 14 000 Lei cu TVA
Spațiul între gratele verticale |  | ≤6 cm
Rotile | Diametru | ≥12 cm
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Accesorii |  | Husă pentru saltea