## Лист1
Pat pediatric standard (electric) pentru copii
Cod | 140460
Descriere | Paturi pediatrice standard pentru copii, destinate pentru staţionarea pacienţilor
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziționare | Secţiune spate şi picioare | Reglabilă
Saltea | Ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
Barele de protecție laterale | Curbe sau drepte | pliabile, detașabile | 22000,8 lei cu TVA
| Spațiul între gratele verticale | ≤6 cm
Rotile | Diametru | ≥12 cm
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Monitorizarea electrică-alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii |  | Husă pentru saltea
Manevrarea |  | Telecomandă