## Лист1
Pat pediatric (electric) pentru sugari (secţia reanimare)
Cod | 140470 |  | 17 000 Lei cu TVA
Descriere | Paturi pediatrice pentru sugari (secţii de reanimare) destinate pentru staţionarea sau transportarea pacienţilor dintr-o secţie în alta.
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziționare |  | Plană
Saltea | Ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
Barele de protecție laterale |  | pliabil, detașabile
Rotile | Diametru | ≥12 cm
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Monitorizarea electrică-alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii |  | Husă pentru saltea