## Лист1
Pat pediatric standard (mecanic) pentru sugari
Cod | 140480
Descriere | Paturi standard pentru sugari, destinate pentru staţionarea pacienţilor
Parametrii |  | Specificația
Construcția, căptușeala |  | Netoxic
Fără margini ascuțite
Poziționare |  | Plană
Saltea | Ortopedică | Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului | Informație adițională
Rotile | Diametru | ≥10 cm | 8878 lei cu TVA
| Frînă | ≥2
Înălțime |  | Reglabilă
Accesorii |  | Husă pentru saltea