## Sheet1
Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza)
Cod | 140500
Descriere | Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice
Parametrul | Specificația
Acțiune | electromecanică
Secțiuni | ≥ 3
Suporturi | pentru mîini
pentru picioare
Carcasul | oțel vopsit electrostatic | Informație adițională
Suprafața | acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici | 35 000 lei TVA
Înălțime reglabilă | diapazon minim 60 - 80 cm
Capacitate maximă | ≥ 180 kg