## Sheet1
Fotoliu ginecologic (caracteristici medii)
Cod | 140510
Descriere | Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice
Parametrul | Specificația
Acțiune | electromecanică
Secțiuni | ≥ 3
Suporturi | pentru mîini
| pentru picioare | Informație adițională
Carcasul | oțel vopsit electrostatic | 40 000 lei cu TVA
Suprafața | acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici
Înălțime reglabilă | 55 - 90 cm
Capacitate maximă | ≥ 200 kg