## Лист1
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L
Cod | 140720
Descriere | Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.
Parametrul |  | Specificația
Configuraţie |  | mobil, dotat cu roți
Capacitatea |  | în intervalul de 300–400 litri, cu o toleranță de ±10%
Număr de rafturi |  | ≥ 6 | Informație adițională
Uşa | Număr | ≥ 1 | 34 000 lei cu TVA
| Descriere | transparenta
| Mecanism | blocare cu cheie
Roţi |  | obligatoriu
Frîne |  | obligatoriu
Lumină interior |  | obligatoriu
Construcţie interioară |  | materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare
Construcţie exterioară |  | cu acoperire anticorozivă
Afisaj temperatură |  | digital
Alarme |  | acustică
vizuală
Răcire |  | ventilată
Temperatura reglabilă |  | 2 ... +8 °C
Omogenitatea/ uniformitatea termică |  | ±2 °C
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Refrigerent |  | fară CFC / HCFC
Zgomot |  | < 50 dB