## Лист1
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L
Cod | 140750
Descriere | Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.
Parametrul |  | Specificația
Configuraţie |  | mobil
Capacitatea internă a camerei |  | ≥ 600 și 700 litri≤ | Informație adițională
Număr de rafturi |  | ≥ 10 | 65155 lei cu TVA
Uşa | Număr | ≥ 1
| Transparentă | obligatoriu
| Mecanism | blocare cu cheie
Roţi |  | ≥ 4
Frîne |  | ≥ 2
Lumină interior |  | obligatoriu
Construcţie interioară |  | materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare
Construcţie exterioară |  | cu acoperire anticorozivă
Afisaj temperatură |  | digital
Alarme |  | acustică
vizuală
Răcire |  | ventilată
Temperatura reglabilă |  | +2°C ... +8 °C
Omogenitatea/ uniformitatea termică |  | ±2 °C
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Refrigerent |  | fară CFC / HCFC
Zgomot |  | < 55 dB