## Лист1
Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu
Cod | 140830
Descriere | Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: intrarea în cameră frigorifică cu troleul, usă comuna pentru două locuri.
Parametrul |  | Specificaţia
Nr. de locuri |  | 4
Intervalul de temperatură |  | 0°C -+10°C
Control temperatură |  | programabilă
Afișaj temperatură |  | alfanumeric | 120 000 lei cu TVA
Structura cutiei | Exterior | oțel inox/aluminiu gofrat
| Interior | oțel inox/aluminiu gofrat
| Izolare | poliuretan
| Grosime izolare | ≥80 mm
Uși | Tip inchidere | ermetic
| Sertare | nu
| Nr. Uși | 2
Tip decongelare |  | automat
Orificiu drenaj |  | obligatoriu
Sistem de evaporare |  | obligatoriu
Sistem de semnalizare | Sonor | obligatoriu
| Vizual | obligatoriu
Iluminare interior |  | obligatoriu
Sistem ventilare internă |  | obligatoriu
Accesoriu |  | troleu